**Приложение № 1**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Висока сграда:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товаро-подемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане, м/с** |
| 1 | пътнически/болничен марка Тисен | 12 | 1600 кг. | 16 | 1,0 |
| 2 | пътнически/болниченмаркаТисен | 12 | 1600 кг. |  16 | 1,0 |
| 3 | Пътнически,  | 12 | 320 кг. | 3 | 1,0 |
| 4 | пътнически | 11 | 320 кг. | 3 | 1,0 |

2. Сграда Ниско тяло/ Централна реанимация/:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически | 6 | 320кг. | 4 | 1,0 |
| 2 | пътнически | 6 | 320кг. | 4 | 1,0 |
| 3 | пътнически/болничен | 6 | 500кг. | 6 | 0,5 |
| 4 | пътнически/болничен | 6 | 500кг. | 6 | 0,5 |

3. Сграда Детска клиника:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане** |
| 1 | пътнически/болничен | 5 | 500 кг. | 6 | 0,5 |
| 2 | пътническ/болничен | 5 | 500 кг. | 6 | 0,5 |

4. Сграда Бивша аптека

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически/болничен | 6 | 500 кг. | 6 | 0,5 |

5. Сграда Клиника по нерохирургия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически/болничен | 4 | 500кг. | 6 | 0,5 |
| 2 | пътнически/болничен | 4 | 500кг. | 6 | 0,5 |
| 3 | пътнически/болничен | 4 | 500кг. | 6 | 0,5 |

6. Сграда Секция по изгаряне и пластична хирургия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически/болничен | 6 | 500кг. | 6 | 0,5 |
| 2 | пътнически/болничен | 6 | 500кг. | 6 | 0,5 |
| 3 | пътнически | 6 | 500кг. | 6 | 1.0 |

7. Сграда Вътрешна клиника

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически/болничен/  | 5 |  500кг. | 6 | 0,5 |

8. Сграда Клиника по Спешна урология

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически/болничен | 7 | 500кг. | 6 | 0,5 |
| 2 | пътнически/болничен | 7 | 500кг. | 6 | 0,5 |
| 3 | пътнически | 7 | 320кг. | 6 | 1,0 |

9. Сграда Клиника гнойно-септична хирургия

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически/болничен/ хидравличен | 3 | 1250кг. | 6 | 0,57 |

10. Сграда Клиника по токсикология

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически/болничен/ хидравличен | 3 | 1600кг. | 6 | 0,5 |
| 2 | пътническихидравличен | 3 | 630кг. | 6 | 0,54 |

11. Административна сграда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ас. уредба** | **Тип на асансьора** | **Брой спирки** | **Товароподемност** | **Брой лица** | **Скорост на повдигане,м/с** |
| 1 | пътнически/електрически –маркаОрона/ | 3 | 450кг. | 3 | 1,0 |