Приложние № 3

ТЕКУЩИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПРИ АБОНАМЕНТНО

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛ. | ЕДИНИЧНА ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС |
|  | Реле контрол фази ABB CM-PVE | бр. | 1 |  |
|  | Контактор К3IП 40а АСЕЛА | бр. | 1 |  |
|  | Контактна система К3IП 40A ACЕЛА | бр. | 1 |  |
|  | Контактор 18А 230V AC Schneider | бр. | 1 |  |
|  | Трансформатор 300 VA | бр. | 1 |  |
|  | Грец 1000v 50A | бр. | 1 |  |
|  | Кондензатор 2500mF 80V | бр. | 1 |  |
|  | Трифазен автоматичен предпазител 25А | бр. | 1 |  |
|  | Монофазен автоматичен предпазител 6А | бр. | 1 |  |
|  | Монофазен автоматичен предпазител 4А | бр. | 1 |  |
|  | Хидравлично масло  | л. | 1 |  |
|  | ЦК ключ | бр. | 1 |  |
|  | Бутон Изамет | бр. | 1 |  |
|  | Плъзгач 16 мм. | бр. | 1 |  |
|  | Плъзгач 9 мм. | бр. | 1 |  |
|  | Плъзгач 5 мм. | бр. | 1 |  |
|  | Изправителна група | бр. | 1 |  |
|  | Гнездо за предпазител ВВП 5А 500V | бр. | 1 |  |
|  | Спирачен ел.магнет | бр. | 1 |  |
|  | Шалтер 63 А | бр. | 1 |  |
|  | Стоманено въже 6мм. | м. | 1 |  |
|  | Отключваща ролка | бр. | 1 |  |
|  | Армирано стъкло за врата 700x140мм. | бр. | 1 |  |
|  | Дръжка за врата PVC | бр. | 1 |  |
|  | Палец заключващ за АВ | бр. | 1 |  |
|  | Плъзгач за АВ | бр. | 1 |  |
|  | Ампула | бр. | 1 |  |
|  | Бистабилна ампула | бр. | 1 |  |
|  | Основа за плъзгач | бр. | 1 |  |
|  | Фотоклетка комплект | бр. | 1 |  |
|  | Контакт 220V | бр. | 1 |  |
|  | Флексир кабел 16 ж. - Германия | бр. | 1 |  |
|  | Флексир кабел 24 ж. - Германия | бр. | 1 |  |
|  | Смазочно масло | л. | 1 |  |
|  | Електромагнитна отбивачка | бр. | 1 |  |
|  | Пакетен прекъсвач 63А | бр. | 1 |  |
|  | Бобина ЕО | бр. | 1 |  |
|  | Микропревключвател /КИА/ | бр. | 1 |  |
|  | Буферно устройство АВ3/АВ4 | бр. | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бутонен елемент | бр. | 1 |  |
|  | Бобина за спирачка тип ВН-13 | бр. | 1 |  |
|  | Ограничител на скоростта | бр. | 1 |  |
|  | Ябълка за плъзгач | бр. | 1 |  |
|  | Брава за ПАВ | бр. | 1 |  |
|  | Г - контакт мъжко /за врата/ | бр. | 1 |  |
|  | Г – контакт женско /за врата/ | бр. | 1 |  |
|  | Пружина за врата 350x25мм. ПАВ | бр. | 1 |  |
|  | Спирачно съпротивление | бр. | 1 |  |
|  | Феродо и нитове комплект за една спирачка | бр. | 1 |  |
|  | Реле – Рач – 48 V | бр. | 1 |  |
|  | Реле напрежение | бр. | 1 |  |
|  | Бутонна шапка | бр. | 1 |  |
|  | Стъклен предпазител 40мм. | бр. | 1 |  |
|  | Обтегачна тежест | бр. | 1 |  |
|  | Табела упътване в кабина | бр. | 1 |  |
|  | Табела малка/стикер/ | бр. | 1 |  |
|  | Стоманено въже 12мм - Германия | м. | 1 |  |
|  | Стоманено въже 6мм. - Германия | м. | 1 |  |
|  | Шахтова врата ПАВ 1100мм. | бр. | 1 |  |
|  | Шахтова врата ПАВ 700мм. |  бр. бр. | 1 |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ:  |  |