ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

на ............................................................ /име на участника/ , участник в обява по реда на чл. 186 и сл. вр. чл. 20, ал. З, т.2, пр.1  реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет : „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

| № | Съдържание | Вид на документите /оригинал или заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ № 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

при участие в обява с предмет : „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име на участника: |  |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: |  |
| Седалище - пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Пощенски адрес за кореспонденция - пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Лице за контакт: Телефон: Ел. поща: |  |
| .................. |  |
| Моля, повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. |
| Информация за законните представители на участника/ Лица, представляващи участника по учредителен акт: (при необходимост се добавят полета) |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане |  |
| Длъжност/ Действащ в качеството си на: |  |
| Пощенски адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Ел. поща: |  |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане, ако е приложимо |  |
| Длъжност/ Действащ в качеството си на: |  |
| Пощенски адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Ел. поща: |  |
| Участникът се представлява заедно и поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| Информация за лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на настоящата поръчка, в приложимите случаи: (при необходимост се добавят полета) |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане |  |
| Пълномощно - номер, дата, нотариус: |  |
| Пощенски адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Ел. поща: |  |
| Данни за банковата сметка: |
| Обслужваща банка: |  |
| IBAN |  |
| BIC |  |
| Титуляр на сметката: |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ  №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 ППЗОП), представляващ ………………...................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо, в зависимост от броя на законните представители на участника

участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.

ОБРАЗЕЦ №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: . „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ че:

- Представляваният от мен участник

| Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен: | а) Няма. б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение. в) Има установен акт, който не е влязъл в сила. г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната финансова година. (ненужното се зачертава) |
| --- | --- |
| Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 ЗОП | а) Представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка. б) Предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП. (ненужното се зачертава) |

- Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- Представляваният от мен участник ще предостави всяка изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на капацитета на трети лица (чл. 65, ал. 1 ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при изпълнение на обществената поръчка ще използвам/ няма да използвам трети лица.							       (невярното се зачертава)

Третите лица, които ще използваме и критериите за подбор, поставени от възложителя, които се изпълняват, използвайки посочените лица са:

1..........................................................................................................................................................................,

(три имена - за физическо лице или наименование - за юридическо лице или обединение)

критерий за подбор ..........................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................................................,

(три имена - за физическо лице или наименование - за юридическо лице или обединение)

критерий за подбор .........................................................................................................................................,

Забележка: При необходимост се добавят редове.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при изпълнение на обществената поръчка ще използвам/ няма да използвам подизпълнители.

(невярното се зачертава)

Подизпълнители:

1................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента);

2................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента);

3................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента).

Видът на работите, който ще извършва всеки един от подизпълнителите е, както следва:

подизпълнителят ............................................................................................................. ще извършва .................................................................................................................................................................; подизпълнителят ............................................................................................................. ще извършва ..................................................................................................................................................................

Забележка: При необходимост се добавят редове.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7

за трето лице/ подизпълнител

(ненужното се зачертава)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ………………...................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.

участващ като трето лице/ подизпълнител (ненужното се зачертава) при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

1.1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

2.1. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.

ОБРАЗЕЦ №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5

за трето лице/ подизпълнител

(ненужното се зачертава)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участващ като трето лице/ подизпълнител (ненужното се зачертава) при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ че:

- Представляваният от мен участник

| Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен: | а) Няма. б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение. в) Има установен акт, който не е влязъл в сила. г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната финансова година. (ненужното се зачертава) |
| --- | --- |
| Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 ЗОП | а) Представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка. б) Предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП. (ненужното се зачертава) |

- Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- Представляваният от мен участник ще предостави всяка изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

(чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), .................................... (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата ( чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Предлаганият срок на валидност на офертата е .................. календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти от Възложителя.

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност  с друг участник

(чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

- Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №12

СПИСЪК НА ЕКИПА ПРЕДВИДЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

| № | Трите имена на експерта/служителя и заемана длъжност в екипа | Образование / Сертификати | Сходен професионален опит / ако се притежава/ |
| --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Приложения:

- ………………………………

- ………………………………

Забележка: Участникът прилага към него надлежно заверени копия от дипломи и/или други документи от които е видно професионалната квалификация и опит на предложения екип. Всеки от предложения екип представя Декларация за разположение на експерта по време на изпълнение на поръчката /в свободен текст/

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №13

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за посещение и извършен оглед на обект

Долуподписаният/-ната/______________________________________________________,

л.к. №_____________, издадена на ________________ от ___________________________

ЕГН __________________ в качеството ми на _____________________________________

на ___________________________________________ със седалище и адрес на управление:  _________________________________, ЕИК _______________ – участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм извършил посещение и пълен оглед на обект: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИ УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД и съм запознат с всички условия и особености на строителния обект.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №14

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с предмет

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

От _______________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК _____________________, представлявано от _____________________________________

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Нашето предложение е, както следва:

| No | Наименование и изисквания | Количество | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манипулационна количка с монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие , окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *корпус с размери не по-големи от 97/63/170 см |  |  |  |
|  | *монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие, устойчиво на обработка с дезинфектанти и въздействие на интензивно UV поле |  |  |  |
|  | *материал с висока механична устойчивост |  |  |  |
|  | *работен плот с антибактериално покритие с 4 странен борд срещу разливане на течности |  |  |  |
|  | *монолитни чекмеджета с височина не по-малка от 15 см. Чекмеджетата да са изработени от негорим материал и да бъдат с антибактериално покритие - 4бр. |  |  |  |
|  | *възможност за различна цветова опция за всяко чекмедже |  |  |  |
|  | *етикетно поле на челото на всяко чекмедже за обозначаване съдържанието на чекмеджето |  |  |  |
|  | *възможност за централно заключване на всички чекмеджета |  |  |  |
|  | *чекмедже с прозорец и ключалка за животоспасяващи лекарства и консумативи със самостоятелно заключване |  |  |  |
|  | *чекмедже с легенче от материал подходящ за токсични отпадъци |  |  |  |
|  | *надстройка с диспенсери за разделно съхраняване на мед. консумативи |  |  |  |
|  | *изтеглящ се плот за писане |  |  |  |
|  | *кофа за отпадъци с капак и педал |  |  |  |
|  | *отделения за катетри вградени в корпуса на количката |  |  |  |
|  | *обезопасена приставка за отваряне на ампули вградена в корпуса на количката |  |  |  |
|  | *контейнер с вместимост мин. 1,5 л за употребявани игли и спринцовки вграден в корпуса на количката |  |  |  |
|  | *ниша за съхранение на банки с инфузионни разтвори |  |  |  |
|  | *да е окомплектована с приставка за сетове с мед. ръкавици |  |  |  |
|  | *да е окомплектована със стойка с колани за закрепване на кислородна бутилка |  |  |  |
|  | *да е окомплектована с ел. контакти тип "Шуко" мин. 3 бр. |  |  |  |
|  | *мобилност постигната с колела с антистатично действие и диаметър не по-малък от 12.5 см |  |  |  |
|  | *защитен периметърен буфер в основата на количката |  |  |  |
|  | *стойка за инфузии с товароносимост не по-малка от 2 кг |  |  |  |
|  | *теглото на корпуса, включително чекмеджетата да не е по-голямо от 50 кг |  |  |  |
| 2 | Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л. | 1 |  |  |
|  | Конструктивни изисквания: |  |  |  |
|  | *външни рамери не по-големи от 54/54/82 см. |  |  |  |
|  | *корпус изработен от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *вътрешна камера изработена от материал устойчив на удар |  |  |  |
|  | *плътна изолация с дебелина не по малко от 5 см. |  |  |  |
|  | *остъклена врата с магнитно затваряне и заключващ механизъм |  |  |  |
|  | Функционални изисквания: |  |  |  |
|  | *охлаждане чрез въздушна циркулация осигурена от вентилатор поддържащ постоянна температура в целия обем на хладилната камера |  |  |  |
|  | *възможност за избор на температура в минимални граници от: от +2° до +20° C |  |  |  |
|  | *възможност за задаване на минимални и максимални достъпни граници на температурата |  |  |  |
|  | *поддържане на постоянна температура чрез електронен термостат |  |  |  |
|  | *защитно устройство за предотвратяване на обледяване |  |  |  |
|  | *да има автоматично размразяване |  |  |  |
|  | *изпаряване на водата при размразяване в отделение до компресорната зона |  |  |  |
|  | *да има възможност за регулиране влажността на въздуха в хладилната камера |  |  |  |
|  | *да има възможност за автоматично запаметяване на най-високите и най-ниските показатели на температурата |  |  |  |
|  | *да има устройство за предупредителна сигнализация (визуална и звукова) при отклонение от предварително зададената температура |  |  |  |
|  | *да има звукова аларма при токов удар |  |  |  |
|  | *да има електронна сигнализация при отваряне на вратата на уреда за повече от 60 секунди |  |  |  |
|  | *възможност за свързване с компютър непрекъснато отчитащ текущата температура |  |  |  |
|  | Окомплектовка: |  |  |  |
|  | *3 бр.чекмеджетата и 1 рафт |  |  |  |
|  | *контролен панел с бутон за заключване |  |  |  |
|  | *цифров дисплей за температурата |  |  |  |
| 3 | Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см. | 7 |  |  |
|  | Изисквания: *размери не по-големи от: 75/52/82 см. |  |  |  |
|  | *тръбна неръждаема метална конструкция позволяваща активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *неръждаеми метални рафтове - 2 бр |  |  |  |
|  | *транспортни колела с диаметър мин.12 см., две от които със спирачка |  |  |  |
| 4 | Медицинска кушетка с електрическо управление | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *размери не по-големи от 178/62/52-80 см |  |  |  |
|  | *възможност за електрическо управление на височината в диапазона от мин. 52 до 80 см. |  |  |  |
|  | *да бъде окомплектована с панел за регулиране на височината |  |  |  |
|  | *повърхността да бъде изработена от огнеустойчив материал с възможност за активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *задвижване опората на гърба да се осъществява чрез газов амортесьор |  |  |  |
|  | *конструкцията да бъде изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *да има две колела от страната на краката на пациента |  |  |  |
|  | *да бъде окомплектована с поставка за руло за хартия |  |  |  |
| 5 | Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации | 4 |  |  |
|  | Изисквания: *светлинен източник вграден в оптична система - Halogen |  |  |  |
|  | *интензитет на осветление в следните диапазони: |  |  |  |
|  | - при разтояние 30 см не по-малко от 55 000 lx |  |  |  |
|  | - при разтояние 50 см не по-малко от 31 000 lx |  |  |  |
|  | - при разтояние 100 см не по-малко от 15 000 lx |  |  |  |
|  | *диаметър на осветеното поле ≥ ɸ 17 см |  |  |  |
|  | *цветната температура 3000 К |  |  |  |
|  | *индекс на цветопредаване ≥ 100 |  |  |  |
|  | *светлинен поток мин. 1000 lm |  |  |  |
|  | *експлоатационен живот на осветителното тяло не по-малко от 5 000 часа |  |  |  |
|  | *заоблени и гладки повърхности позволяващи бърза и лесна хигиена |  |  |  |
|  | *да има дръжка с цел улеснено и бързо позициониране на лампата |  |  |  |
|  | *дължината на кабела да бъде не по-малка от 3 метра |  |  |  |
|  | *мобилен телескопичен статив с 5 броя колела |  |  |  |
|  | *да има възможност за регулиране височината на мобилния статив в диапазон от мин. 60 до 100 см |  |  |  |
|  | *да има възможност за избор на цвят за осветотелното тяло и за мобилният статив |  |  |  |
| 6 | Устройство за обеззаразяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *размери не по-големи от: 100/10/11 см. |  |  |  |
|  | *изделието да бъде пригодено за монтаж към таван |  |  |  |
|  | *изделието да бъде защитено от прах и вода и да отговаря на стандарт IP55 |  |  |  |
|  | *облъчването да се извършва чрез открита бактерицидна лампа (253.7 нанометра) |  |  |  |
|  | *управлението на бактерицидната лампа да се извършва чрез електронен баласт |  |  |  |
|  | *третираният обем на помещението (при 99% редукция на гъбички, спори,бактерии и вируси) да бъде не по-малък от 65 кубически метра |  |  |  |
|  | *да притежава протектор (решетка) от материал устойчив на корозия и висока емисия на UVC лъчи |  |  |  |
|  | *третиран обем на помещението да бъде не по-малък от 65 кубически метра |  |  |  |
|  | *покривна площ на лампата да бъде не по-малка от 25 квадратни метра |  |  |  |
| 7 | Електронен програматор с автономно захранване за управление и програмиране на UV облъчвател - бактерицидна лампа | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *устройството да бъде с автономно захранване |  |  |  |
|  | *устройството да бъде пригодено за монтаж на стена |  |  |  |
|  | *устройството да има възможност за контрол на времето на експозицията чрез периодични повтарящи се автоматични включвания |  |  |  |
|  | *да има бутон за преминаване управлението от автоматичен в ръчен режим |  |  |  |
|  | *да притежава цифров индикатор, който да показва оставащото време на експозиция като отчитането да бъде в минути |  |  |  |
|  | *цифрова индикация указваща наработката на UVC лампите като отчитането да бъде в часове. (Живота на бактерицидните лампи се задава от производителя) |  |  |  |
|  | *да има предупредителен сигнал за изтичане на живота на бактерицидните лампи |  |  |  |
| 8 | Степенка единична | 8 |  |  |
|  | Изисквания: *размери 43/25/23 см |  |  |  |
|  | *неръждаема метална конструкцията |  |  |  |
|  | *стъпки на краката от материал позволяващ добро сцепление с пода |  |  |  |
| 9 | Аусгус с габаритни размери 50/60/80 см. | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *размери не по-големи от 50/60/80 см |  |  |  |
|  | *неръждаема метална конструкция позволяваща активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *неръждаем метален борд, позволяващ активна дезинфекция с височина мин. 5 см |  |  |  |
|  | *вградено цялостно изтеглено корито с размер на коритото мин. 50/60/50 см - 1 бр. |  |  |  |
|  | *нивелиращи се крачета |  |  |  |
|  | *всички части да бъдат със заоблени ръбове |  |  |  |
| 10 | Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см | 8 |  |  |
|  | Изисквания: *размери не по-големи от 80/44/200 см |  |  |  |
|  | *конструкцията и вратите да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *рафтовете да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция - 4 бр. |  |  |  |
|  | *да има възможност за степенчато регулиране на междурафтовото пространство |  |  |  |
|  | *всички части да бъдат със заоблени ръбове |  |  |  |
| 11 | Шкаф със заключване за почистващи препарати и инвентар с габаритни размери 80/44/200 см | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *размери не по-големи от 80/44/200 см |  |  |  |
|  | *конструкцията и вратите да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *рафтовете да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция - 4 бр. |  |  |  |
|  | *да има възможност за степенчато регулиране на междурафтовото пространство |  |  |  |
|  | *всички части да бъдат със заоблени ръбове |  |  |  |
| 12 | Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см | 4 |  |  |
|  | Изисквания: *корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см |  |  |  |
|  | *рафтове с възможност за регулиране във височина, с дебелина мин.1,8 см- 2 бр. |  |  |  |
|  | *лост за закачалки- 1 бр. |  |  |  |
|  | *врата със заоблени ръбове |  |  |  |
| 13 | Работен пост с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *плот с размери 160/70/2,5 см |  |  |  |
|  | *стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | - корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см |  |  |  |
|  | - челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | *метален крак- 2 бр. |  |  |  |
| 14 | Г-образен работен пост с габаритни размери 255-200/70/100 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. и стационарен контейнер с врата и рафт - 1 бр. | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *плот с размери 255-200/70/2,5 см |  |  |  |
|  | *стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | - корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см |  |  |  |
|  | - челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | *стационарен контейнер с врата, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | - корпусът на контейнера да е с дебелина мин. 1,8 см |  |  |  |
|  | - вратата на контейнера да е със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | *метален крак- 4 бр. |  |  |  |
| 15 | Работно бюро с габаритни размери 150/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. | 3 |  |  |
|  | Изисквания: *плот с размери 150/70/2,5 см |  |  |  |
|  | *стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | - корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см |  |  |  |
|  | - челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | *метален крак- 2 бр. |  |  |  |
| 16 | Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. | 5 |  |  |
|  | Изисквания: *плот с размери 160/70/2,5 см |  |  |  |
|  | *стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | - корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см |  |  |  |
|  | - челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | *метален крак- 2 бр. |  |  |  |
| 17 | Шкаф с мивка с габаритни размери 100/60/85 см | 3 |  |  |
|  | включва: |  |  |  |
|  | 1.Шкаф за мивка с габаритни размери 100/60/85 см |  |  |  |
|  | *корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см |  |  |  |
|  | *вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | 2. Работен плот с размери 100/60/3 см- комплект |  |  |  |
|  | *комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр. |  |  |  |
| 18 | Шкаф с мивка с габаритни размери 120/60/85 см | 1 |  |  |
|  | включва: |  |  |  |
|  | 1.Шкаф за мивка с габаритни размери 120/60/85 см |  |  |  |
|  | *корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см |  |  |  |
|  | *вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | 2. Работен плот с размери 100/60/3 см- комплект |  |  |  |
|  | *комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр. |  |  |  |
| 19 | Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см | 4 |  |  |
|  | включва: |  |  |  |
|  | 1.Шкаф за мивка с габаритни размери 65/60/85 см |  |  |  |
|  | *корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см |  |  |  |
|  | *вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | 2. Работен плот с размери 100/60/3 см- комплект |  |  |  |
|  | *комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр. |  |  |  |
| 20 | Стол работен с подлакътници | 10 |  |  |
|  | Изисквания: *габаритни размери 65/65/95 - 111 см |  |  |  |
|  | *плавно регулиране височината на седалката чрез газов амортисьор в диапазон минимум от 45 до 58 см |  |  |  |
|  | *възможност за регулиране височината на облегалката |  |  |  |
|  | *седалка и облегалка тапицирани с еко кожа |  |  |  |
|  | *подлакътници с ергономична форма |  |  |  |
|  | *основа от материал с антикорозионно покритие, позволяваща активна дезинфекция; на колела |  |  |  |
| 21 | Лекарски стол | 8 |  |  |
|  | Изисквания: *основа изработена от материал с антикорозионно покритие с 5 колела |  |  |  |
|  | *седалка тапицирана с еко кожа |  |  |  |
|  | *възможност за регулиране на височината на стола чрез изтласкващ механизъм в диапазон от мин.52-78,5 см |  |  |  |
|  | *ринг за опора на краката с регулиране на височината |  |  |  |
| 22 | Посетителска пейка - триместна | 3 |  |  |
|  | Изисквания: *размери не по-големи от 180/68/77 см |  |  |  |
|  | *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *основна греда с дебелина мин. 2 см |  |  |  |
| 23 | Посетителска пейка - двуместна | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *размери не по-големи от 123/68/77 см |  |  |  |
|  | *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *основна греда с дебелина мин. 2 см |  |  |  |
| 24 | Специализирана болнична количка за мокро почистване и дезинфекция на под | 1 |  |  |
|  | Изисквания: *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *4 колела снабдени с буфери |  |  |  |
|  | *да бъде окомплектована с два контейнера за разтваряне на препарати |  |  |  |
|  | *да има дръжка с накрайник за мопове |  |  |  |
|  | *да има преса за мопове разположена на стойка над контейнерите за миеща течност |  |  |  |
|  | *да бъде окомплектована с кошница за санитарни консумативи |  |  |  |
|  | *да бъде окомплектована със сакодържател с предпазен чувал |  |  |  |
|  | *да бъде окомплектована с 10 мопа за мокро почистване |  |  |  |

- Срокът за изпълнение на поръчката е 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на договора.

- Гаранционният срок на оборудването е ………………………… месеца, считано от датата на монтажа му

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 24 месеца.

- Заявяваме и се ангажираме да:

Отстраняваме възникнали повреди в срок до 48 (четиридесет и осем) часа след получаване на уведомление по факс или чрез електронна поща (e-mail) от определените в договора координатори/отговорни лица за възложителя. В случай, че заявката е получена в последния работен ден на седмицата, същата се изпълнява в първия работен ден на следващата седмица.

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.

Предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №15

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

„Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

от………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление, ЕИК по Закона за Търговския регистър/БУЛСТАТ)

чрез …………………………………………...............…………………........................................

………………….……………………………………………...............……….................... (собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция,  адрес на електронна поща),

Моля да приемете ценовото ни предложение, както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката е ……………………………. (…………………с думи) лева без включено ДДС или ……………………….. (…………….с думи) лева с включено ДДС.

Общата стойност е получена вследствие на следната подробна таблица:

| No | Наименование и изисквания | Количество | Ед. цена лева без вкл. ДДС | Обща стойност лева без вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манипулационна количка с монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие , окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици | 1 |  |  |
| 2 | Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л. | 1 |  |  |
| 3 | Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см. | 7 |  |  |
| 4 | Медицинска кушетка с електрическо управление | 1 |  |  |
| 5 | Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации | 4 |  |  |
| 6 | Устройство за обеззаразяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи | 1 |  |  |
| 7 | Електронен програматор с автономно захранване за управление и програмиране на UV облъчвател - бактерицидна лампа | 1 |  |  |
| 8 | Степенка единична | 8 |  |  |
| 9 | Аусгус с габаритни размери 50/60/80 см. | 1 |  |  |
| 10 | Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см | 8 |  |  |
| 11 | Шкаф със заключване за почистващи препарати и инвентар с габаритни размери 80/44/200 см | 1 |  |  |
| 12 | Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см | 4 |  |  |
| 13 | Работен пост с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. | 1 |  |  |
| 14 | Г-образен работен пост с габаритни размери 255-200/70/100 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. и стационарен контейнер с врата и рафт - 1 бр. | 1 |  |  |
| 15 | Работно бюро с габаритни размери 150/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. | 3 |  |  |
| 16 | Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. | 5 |  |  |
| 17 | Шкаф с мивка с габаритни размери 100/60/85 см | 3 |  |  |
| 18 | Шкаф с мивка с габаритни размери 120/60/85 см | 1 |  |  |
| 19 | Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см | 4 |  |  |
| 20 | Стол работен с подлакътници | 10 |  |  |
| 21 | Лекарски стол | 8 |  |  |
| 22 | Посетителска пейка - триместна | 3 |  |  |
| 23 | Посетителска пейка - двуместна | 1 |  |  |
| 24 | Специализирана болнична количка за мокро почистване и дезинфекция на под | 1 |  |  |
| Обща стойност за изпълнение на поръчка лева без вкл. ДДС |  |
| 20% ДДС |  |
| Обща стойност за изпълнение на поръчката лева с вкл. ДДС |  |

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото и цялостното изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с  утвърденото от възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Забележки:

1.Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

2.Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.

3.Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая

4.При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

5.При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)