ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

на ............................................................ /име на участника/ , участник в обява по реда на чл. 186 и сл. вр. чл. 20, ал. З, т.2, пр.1  реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

| № | Съдържание | Вид на документите /оригинал или заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ № 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

при участие в обява с предмет : „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име на участника: |  |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: |  |
| Седалище - пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Пощенски адрес за кореспонденция - пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Лице за контакт: Телефон: Ел. поща: |  |
| .................. |  |
| Моля, повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. |
| Информация за законните представители на участника/ Лица, представляващи участника по учредителен акт: (при необходимост се добавят полета) |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане |  |
| Длъжност/ Действащ в качеството си на: |  |
| Пощенски адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Ел. поща: |  |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане, ако е приложимо |  |
| Длъжност/ Действащ в качеството си на: |  |
| Пощенски адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Ел. поща: |  |
| Участникът се представлява заедно и поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| Информация за лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на настоящата поръчка, в приложимите случаи: (при необходимост се добавят полета) |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане |  |
| Пълномощно - номер, дата, нотариус: |  |
| Пощенски адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Ел. поща: |  |
| Данни за банковата сметка: |
| Обслужваща банка: |  |
| IBAN |  |
| BIC |  |
| Титуляр на сметката: |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ  №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 ППЗОП), представляващ ………………...................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо, в зависимост от броя на законните представители на участника

участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.

ОБРАЗЕЦ №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: . „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ че:

- Представляваният от мен участник

| Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен: | а) Няма. б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение. в) Има установен акт, който не е влязъл в сила. г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната финансова година. (ненужното се зачертава) |
| --- | --- |
| Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 ЗОП | а) Представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка. б) Предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП. (ненужното се зачертава) |

- Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- Представляваният от мен участник ще предостави всяка изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на капацитета на трети лица (чл. 65, ал. 1 ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при изпълнение на обществената поръчка ще използвам/ няма да използвам трети лица.							       (невярното се зачертава)

Третите лица, които ще използваме и критериите за подбор, поставени от възложителя, които се изпълняват, използвайки посочените лица са:

1..........................................................................................................................................................................,

(три имена - за физическо лице или наименование - за юридическо лице или обединение)

критерий за подбор ..........................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................................................,

(три имена - за физическо лице или наименование - за юридическо лице или обединение)

критерий за подбор .........................................................................................................................................,

Забележка: При необходимост се добавят редове.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при изпълнение на обществената поръчка ще използвам/ няма да използвам подизпълнители.

(невярното се зачертава)

Подизпълнители:

1................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента);

2................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента);

3................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента).

Видът на работите, който ще извършва всеки един от подизпълнителите е, както следва:

подизпълнителят ............................................................................................................. ще извършва .................................................................................................................................................................; подизпълнителят ............................................................................................................. ще извършва ..................................................................................................................................................................

Забележка: При необходимост се добавят редове.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7

за трето лице/ подизпълнител

(ненужното се зачертава)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ………………...................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.

участващ като трето лице/ подизпълнител (ненужното се зачертава) при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

1.1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

2.1. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.

ОБРАЗЕЦ №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5

за трето лице/ подизпълнител

(ненужното се зачертава)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участващ като трето лице/ подизпълнител (ненужното се зачертава) при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ че:

- Представляваният от мен участник

| Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен: | а) Няма. б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение. в) Има установен акт, който не е влязъл в сила. г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната финансова година. (ненужното се зачертава) |
| --- | --- |
| Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 ЗОП | а) Представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка. б) Предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП. (ненужното се зачертава) |

- Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- Представляваният от мен участник ще предостави всяка изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

(чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), .................................... (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата ( чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Предлаганият срок на валидност на офертата е .................. календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти от Възложителя.

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност  с друг участник

(чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), ....................................(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори” Обособена/и позиция № ……………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

- Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №12.1

СПИСЪК НА ЕКИПА ПРЕДВИДЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори”

За Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор.

| № | Трите имена на експерта/служителя и заемана длъжност в екипа | Образование / Сертификати | Сходен професионален опит / ако се притежава/ |
| --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Приложения:

- ………………………………

- ………………………………

Забележка: Участникът прилага към него надлежно заверени копия от дипломи и/или други документи от които е видно професионалната квалификация и опит на предложения екип. Всеки от предложения екип представя Декларация за разположение на експерта по време на изпълнение на поръчката /в свободен текст/

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №12.2

СПИСЪК НА ЕКИПА ПРЕДВИДЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори”

За Обособена позиция № 2 Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на два броя монитори за проследяване на жизнените параметри на пациентите.

| № | Трите имена на експерта/служителя и заемана длъжност в екипа | Образование / Сертификати | Сходен професионален опит / ако се притежава/ |
| --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Приложения:

- ………………………………

- ………………………………

Забележка: Участникът прилага към него надлежно заверени копия от дипломи и/или други документи от които е видно професионалната квалификация и опит на предложения екип. Всеки от предложения екип представя Декларация за разположение на експерта по време на изпълнение на поръчката /в свободен текст/

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №13.1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с предмет

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори”

За Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор.

От _______________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК _____________________, представлявано от _____________________________________

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Нашето предложение е, както следва:

| No | Наименование и изисквания | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер/ | Номер от страница в каталога на която е видно изискването на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат за продължително обдишване на деца и възрастни. |  |  |  |
| 2 | Фабрично нов. |  |  |  |
| 3 | Наличие на следните режими на механична вентилация: Мандаторно обдишване по обем - VC-CMV Синхронизирано Обдишване по обем - VC-SIMV Обдишване по налягане PC Бифазно обдишване с положителни нива на наляганията PC-BIPAP Апнея-вентилация Режим CPAP Неинвазивно обдишване с маска (NIV) приложим във всички режими на вентилация Кислородотерапия – с дебит от 2 до 100 L/min |  |  |  |
| 4 | Наличие на система към всички режими за обдишване по обем, която гарантира достигане на зададеният мандаторен дихателен обем и едновременно с това регулира налягането и потока за предпазване от баротравма. |  |  |  |
| 5 | Възможност за надграждане със следните режими на механична вентилация: Kонтролирана по обем вентилация с мандаторен минутен обем VC-MMV Асистирано Обдишване по обем VC-AC PC-APRV. |  |  |  |
| 6 | Задаване на долни и горни граници за всички основни параметри на дихателния режим. |  |  |  |
|  | Автономно захранване със сгъстен въздух чрез вградена турбина, позволяващо висока мобилност и пригодност за вътрешноболничен транспорт. |  |  |  |
|  | Турбината да позволява достигане на постоянен максимален инспираторен поток минимум 240 л/мин |  |  |  |
|  | Наличие на електрически термоовлажнител за затопляне и овлажняване на газовата смес |  |  |  |
|  | Бронхиален тоалет. |  |  |  |
|  | Пневматичен порт за включване на небулайзер. |  |  |  |
|  | Възможност за надграждане с капнометрия. |  |  |  |
|  | Вградена батерия осигуряваща захранване минимум 45 минути при отпадане на мрежовото захранване и захранването от външни батерии. |  |  |  |
|  | Минимални технически параметри: честота на обдишване в граници 2/мин – 80/мин. съотношение на обдишване I:E от 150:1 до 1:150 инспираторно време 0,2-10 сек. тидален (еднократен) обем 0,02-2,0 л инспираторно налягане 1-99 mbar РЕЕР 0-50 mbar подпомагане по налягане/ASB 0-35 mbar чувствителност на тригера 1-15 л./мин. кислородна концентрация 21,0%-100,0% |  |  |  |
|  | Наличие на сензорен цветен дисплей реагиращ на докосване (touch screen), с размер поне 12”, за управление на апарата, както и за графично и цифрово мониториране на основните параметри на вентилация: графика в реално време за налягане, поток, обем; таблици на трендове; журнал; налягания в дихателните пътища; минутна вентилация; инспираторна концентрация на кислорода; дихателен обем; дихателна честота; температура на дихателния газ; intrinsic PEEP; Vtrap; inspiration hold; |  |  |  |
|  | Наличие на акустични и визуални аларми, съпроводени с обяснителен текст. |  |  |  |
|  | Контрол и алармиране при запушване на ендотрахеалния тубус. |  |  |  |
|  | Апаратът да е окомплектован с всички необходими аксесоари, сензори и консумативи необходими за работата му с възрастни и деца. |  |  |  |
|  | Потребителски интерфейс (меню) и надписи на бутоните на Български език. |  |  |  |
|  | Инструкции за употреба на Български език в оригинал от производителя. |  |  |  |

- Срокът за изпълнение на поръчката е 2 /два/ месеца от датата на подписване на договора.

- Ще направим 2 /две/ обучения на персонала за работа с апаратурата.

- Гаранционният срок на оборудването е ………………………… месеца, считано от датата на монтажа му

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 12 месеца.

- Заявяваме и се ангажираме да:

Отстраняваме възникнали повреди в срок до 48 (четиридесет и осем) часа след получаване на уведомление по факс или чрез електронна поща (e-mail) от определените в договора координатори/отговорни лица за възложителя. В случай, че заявката е получена в последния работен ден на седмицата, същата се изпълнява в първия работен ден на следващата седмица.

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.

Предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №13.2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с предмет

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори”

За Обособена позиция № 2 Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на два броя монитори за проследяване на жизнените параметри на пациентите.

От _______________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК _____________________, представлявано от _____________________________________

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Нашето предложение е, както следва:

| No | Наименование и изисквания | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер/ | Номер от страница в каталога на която е видно изискването на Възложителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пациентен монитор, подходящ за всички възрастови групи пациенти. |  |  |  |
| 2 | Цветен LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер поне 15” |  |  |  |
| 3 | Тегло не повече от 7,5 кг. |  |  |  |
| 4 | Бутони за бърз достъп до основни менюта |  |  |  |
| 5 | Възможност за работа при температура 5 - 40° C, влажност 25% - 80% |  |  |  |
| 6 | Възможност за изобразяване на най-малко 11 криви в реално време. |  |  |  |
| 7 | Калкулатор на дозиране на лекарства |  |  |  |
| 8 | Възможност за работа в операционна зала без интерференция на електронож. |  |  |  |
| 9 | Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и продължително измерване; интервали - между 1 и 480 /минути/ |  |  |  |
| 10 | Да измерва сърдечна честота в границите 15-300 удара в минута, за деца – 15 – 350 удара в мин. |  |  |  |
| 11 | Измерване на сатурация: 0 – 100%, резолюция 1%, |  |  |  |
| 12 | Да има възможност за измерване на температура с поне два електрода едновременно. |  |  |  |
| 13 | Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца. |  |  |  |
| 14 | ЕКГ: поне 3 отвеждания, с възможност за изобразяване на поне 7 криви. |  |  |  |
| 15 | Да има възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет за последните 120 часа. |  |  |  |
| 16 | Аларми на приоритетен принцип, 3 нива на важност |  |  |  |
| 17 | Функция Замразяване на екрана. |  |  |  |
| 18 | VGA видео изход. |  |  |  |
| 19 | Захранване: 100-240V, 50-60 Hz |  |  |  |
| 20 | Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за поне 240 Минути. |  |  |  |
| 21 | Вграден термопринтер за поне 3 криви; с опции за запис на 8 сек. в реално време, алармени параметри, трендове |  |  |  |
| 22 | В комплект с кабели и модули за измерване на : EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания Кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия Нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe Температура |  |  |  |
| 23 | Софтуер /потребителски интерфейс/ на апарата на български език . |  |  |  |
| 24 | Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя |  |  |  |

- Срокът за изпълнение на поръчката е 2 /два/ месеца от датата на подписване на договора.

- Ще направим 2 /две/ обучения на персонала за работа с апаратурата.

- Гаранционният срок на оборудването е ………………………… месеца, считано от датата на монтажа му

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 12 месеца.

- Заявяваме и се ангажираме да:

Отстраняваме възникнали повреди в срок до 48 (четиридесет и осем) часа след получаване на уведомление по факс или чрез електронна поща (e-mail) от определените в договора координатори/отговорни лица за възложителя. В случай, че заявката е получена в последния работен ден на седмицата, същата се изпълнява в първия работен ден на следващата седмица.

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.

Предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №14.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори”

За Обособена позиция № 1 Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор.

от………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление, ЕИК по Закона за Търговския регистър/БУЛСТАТ)

чрез …………………………………………...............………………….......................................………………………...............……….................... (собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция,  адрес на електронна поща),

Моля да приемете ценовото ни предложение, както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката е ……………………………. (…………………с думи) лева без включено ДДС или ……………………….. (…………….с думи) лева с включено ДДС.

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото и цялостното изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с  утвърденото от Възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Забележки:

1.Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая

2.При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

3.При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)

ОБРАЗЕЦ №14.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на респиратор и два броя монитори”

За Обособена позиция № 2 Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на два броя монитори за проследяване на жизнените параметри на пациентите.

от………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление, ЕИК по Закона за Търговския регистър/БУЛСТАТ)

чрез …………………………………………...............………………….......................................………………………...............……….................... (собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция,  адрес на електронна поща),

Моля да приемете ценовото ни предложение, както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката е ……………………………. (…………………с думи) лева без включено ДДС или ……………………….. (…………….с думи) лева с включено ДДС.

Общата стойност е формирана както следва:

| № | Апаратура | Количество | Единична цена за 1 бр. монитор в лева без вкл. ДДС | Обща стойност за изпълнение на поръчката в лева без вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 * 4 |
| 1 | Монитори за проследяване на жизнените параметри на пациентите | 2,00 |  |  |

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото и цялостното изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с  утвърденото от Възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Забележки:

1.Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая

2.При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

3.При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

......................../ ....................................................................................../ .....................................................

дата		Име и фамилия  	                          Подпис на лицето (и печат)