ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

на ............................................................ /име на участника/ , участник в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

| № | Съдържание | Вид на документите /оригинал или заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество:

- не участва в обединение, което е друг участник в настоящата процедура;

- не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата процедура;

- не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 5

Списък

по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП

Долуподписаният/ната.................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице),представляващ ……………………….(посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице) участник в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”, декларирам следният списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП:

1. Правно-организационната форма, под която осъществяваме дейността си е, както следва: ………………………………………… (посочва се за участника и участниците в обединение)

1.1. Правно-организационната форма, под която подизпълнителите……………………. (изброяват се съответните подизпълнители) осъществяват дейността си е, както следва: …………………………………………

1.2. Правно-организационната форма, под която третите лица ……………………. (изброяват се съответните трети лица) осъществяват дейността си е, както следва: …………………………………………

1.3. Начин на представителство:

- ……………

- …………..

Забележка: Посочва се начина на представителство, съгласно актуално състояние на участника/ учредителен акт/ устав и др. Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице, подизпълнител, като текста се копира толкова пъти, колкото е необходимо

1.4. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП:

- ……………

- …………..

1.5. Лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП – когато участникът е обединение):

- ……………

- …………..

Изрично се посочва, дали съответното лице може да представлява участника самостоятелно или заедно с друго лице

1.6. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):

- ……………

- …………..

1.7. Прокуристи:

- ……………

- …………..

В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Лицата по т. 2.1, 2.2 и 2.3 са посочените в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП

1.8. Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи и/или които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от органите на управление:

- ……………

- …………..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

Наименование на участник и посочване на правно организационна форма ………………………..

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)

Подпис/и ………………………………..

Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)

Подпис ………………………………..

Дата ………………………

Когато участникът няма определена правна форма:

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението - име и фамилия)

Подпис/и ………………………………….

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правно организационната им форма)

Подпис/и ………………………………..

Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)

Подпис ………………………………..                                                                Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ № 6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

От _______________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК _____________________, представлявано от _____________________________________

Уважаеми дами и господа,

След като се запознахме с изискванията на Възложителя за изпълнение на обществена поръчка - открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД” предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с одобрените технически спецификация и условията и изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие, както следва:

| № | Наименование и изисквания | Предложение на участника | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер/номер от страница в каталога |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Урологична операционна маса за възрастни: |
| 1 | Операционната маса да бъде мобилна маса с комбинирано механично и електрохидравлично управление на движенията; |  |  |  |
| 2 | Да бъде петсекционна: секция глава, двойна секция за гръб с вграден бъбречен елеватор, секция седалище, секция крака |  |  |  |
| 3 | Секциите да се заключват лесно и стабилно една към друга |  |  |  |
| 4 | Елеваторът за бъбреци да бъде реверсивен (да може да се поставя в позиция 1/3 или обратно 2/3), рентгенопрозрачен и с минимална височина на повдигане 115мм |  |  |  |
| 5 | Секцията за крака да бъде разделена, изградена от две части, които да могат лесно да се заключват в едно цяло |  |  |  |
| 6 | Всяка от секциите да е окомплектована с безшевна възглавница от материал, запомнящ позицията на тялото |  |  |  |
| 7 | Масата да е изработена от висококачествени материали, позволяващи лесното й почистване и дезинфекция |  |  |  |
| 8 | Да е снабдена с 2 батерии, осигуряващи електрохидравлични движения на масата във вертикална посока, странично и позиция Тренделенбург/обратен Тренделенбург, с минимална автономия без захранване 55 процедури |  |  |  |
| 9 | Максималното време за пълното зареждане на батериите на операционната маса да не надвишава 12 часа |  |  |  |
| 10 | Наличие на светлинен индикатор за състоянието на батериите |  |  |  |
| 11 | Да има минимум 4 колела, осигуряващи висока маневреност във всички посоки, дори с пациент върху масата |  |  |  |
| 12 | Маневреността да се осигурява посредством три режима на движение на масата: |
|  | Отключени всички колела (свободно движение във всички посоки) |  |  |  |
|  | Заключени предни колела (движение само напред или назад) |  |  |  |
|  | Заключени всички колела (фиксирана операционна маса) |  |  |  |
| 13 | Наличие на компактна основа, осигуряваща по-добра достъпност на оператора до масата |  |  |  |
| 14 | Да има дистанционно управление за електрически регулируемите движения на масата - вертикално, странично и Тренделенбург/обратен Тренделенбург, включително и спиране на движенията |  |  |  |
| 15 | Секцията за глава, секцията за гръб и секцията за крака да са оборудвани с газови механизми, улесняващи повдигането на всяка от секциите, когато върху нея лежи пациент |  |  |  |
| 16 | Да има възможност за плъзгане на масата над колоната до 250 мм |  |  |  |
| 17 | Операционната маса да разполага с безпрепятствена за образна диагностика минимална дължина от 1780мм и 100% достъп за работа с C-рамо |  |  |  |
| 18 | Височината на масата в най-ниска позиция да бъде максимум 600 мм, за осигуряване на максимален комфорт на оператора по време на работа |  |  |  |
| 19 | Дължината на масата (без секциите за глава и крака) да бъде минимум 1034 мм и 2134 мм с включени секции за глава и за крака |  |  |  |
| 20 | Ширината на масата да бъде минимум 520 мм без включени странични релси и минимум 560 мм с включени странични релси |  |  |  |
| 21 | Максималното пациентно тегло с аксесоари да бъде минимум 150 кг |  |  |  |
| 22 | Масата да притежава следните артикулации: |
|  | Механична артикулация на секцията за гръб - минимум -45° / +80° |  |  |  |
|  | Механична артикулация на секцията за глава - минимум ± 40°; |  |  |  |
|  | Механична артикулация на секцията за крака - минимум +10° / -90° |  |  |  |
|  | Електрическо регулиране във височина – в диапазона 600-950 мм |  |  |  |
|  | Електрически наклон наляво и надясно – минимум ± 20° |  |  |  |
|  | Електрически Тренделенбург / Обратен Тренделенбург - минимум ± 30° |  |  |  |
| 23 | Операционната маса да поддържа компенсация на неравности на пода минимум +/- 4мм |  |  |  |
| 24 | Компонентите на операционната маса, разположени в областта на колоната да бъдат защитени от проникване на течности и почистващи детергенти |  |  |  |
| 25 | Масата да бъде окомплектована със следните аксесоари |
|  | Комплект безшевни антистатични възглавници за всички секции – 1 брой |  |  |  |
|  | Анестезиологичен гъвкав параван – 1 брой |  |  |  |
|  | Урологична подложка с плъзгащ механизъм, стерилизируема – 1 брой |  |  |  |
|  | Комплект подпори за крака тип Гьопел за възрастни – 1 брой |  |  |  |
|  | Поставка за ръка (ръкодържател) за възрастни – 1 брой |  |  |  |
|  | Поставка за ръка за високо положение при странично положение – 1 брой |  |  |  |
|  | Пубисен съпорт/фиксатор за възрастни – 1 брой |  |  |  |
|  | Сакрален съпорт/фиксатор за възрастни – 1брой |  |  |  |
|  | Ротационни фиксатори – 3 броя |  |  |  |
|  | Стандартни фиксатори – 5 броя |  |  |  |
| II Педиатрична урологична операционна маса: |
| 1 | Операционната маса да бъде мобилна маса с комбинирано механично и електрохидравлично управление на движенията |  |  |  |
| 2 | Да бъде петсекционна: секция глава, двойна секция за гръб с вграден бъбречен елеватор, секция седалище, секция крака |  |  |  |
| 3 | Секциите да се заключват лесно и стабилно една към друга |  |  |  |
| 4 | Елеваторът за бъбреци да бъде реверсивен (да може да се поставя в позиция 1/3 или обратно 2/3), рентгенопрозрачен и с минимална височина на повдигане 115 мм |  |  |  |
| 5 | Секцията за крака да бъде разделена, изградена от две части, които да могат лесно да се заключват в едно цяло |  |  |  |
| 6 | Всяка от секциите да е окомплектована с безшевна възглавница от материал, запомнящ позицията на тялото |  |  |  |
| 7 | Масата да е изработена от висококачествени материали, позволяващи лесното й почистване и дезинфекция |  |  |  |
| 8 | Да е снабдена с 2 батерии, осигуряващи електрохидравлични движения на масата във вертикална посока, странично и позиция Тренделенбург/обратен Тренделенбург, с минимална автономия без захранване 55 процедури |  |  |  |
| 9 | Максималното време за пълното зареждане на батериите на операционната маса да не надвишава 12 часа |  |  |  |
| 10 | Наличие на светлинен индикатор за състоянието на батериите |  |  |  |
| 11 | Да има минимум 4 колела, осигуряващи висока маневреност във всички посоки, дори с пациент върху масата |  |  |  |
| 12 | Маневреността да се осигурява посредством три режима на движение на масата |
|  | Отключени всички колела (свободно движение във всички посоки) |  |  |  |
|  | Заключени предни колела (движение само напред или назад) |  |  |  |
|  | Заключени всички колела (фиксирана операционна маса) |  |  |  |
| 13 | Наличие на компактна основа, осигуряваща по-добра достъпност на оператора до масата |  |  |  |
| 14 | Да има дистанционно управление за електрически регулируемите движения на масата - вертикално, странично и Тренделенбург/обратен Тренделенбург, включително и спиране на движенията |  |  |  |
| 15 | Секцията за глава, секцията за гръб и секцията за крака да са оборудвани с газови механизми, улесняващи повдигането на всяка от секциите, когато върху нея лежи пациент |  |  |  |
| 16 | Да има възможност за плъзгане на масата над колоната до 250 мм |  |  |  |
| 17 | Операционната маса да разполага с безпрепятствена за образна диагностика минимална дължина от 1780 мм и 100% достъп за работа с C-рамо |  |  |  |
| 18 | . Височината на масата в най-висока позиция да бъде минимум1050 мм, за осигуряване на максимален комфорт на оператора по време на работа |  |  |  |
| 19 | Дължината на масата (без секциите за глава и крака) да бъде минимум 1034 мм и 2134 мм с включени секции за глава и за крака |  |  |  |
| 20 | Ширината на масата да бъде минимум 520 мм без включени странични релси и минимум 560 мм с включени странични релси |  |  |  |
| 21 | Максималното пациентно тегло с аксесоари да бъде минимум 150 кг |  |  |  |
| 22 | Масата да притежава следните артикулации: |
|  | Механична артикулация на секцията за гръб - минимум -45° / +80° |  |  |  |
|  | Механична артикулация на секцията за глава - минимум ± 40° |  |  |  |
|  | Механична артикулация на секцията за крака - минимум +10° / -90° |  |  |  |
|  | Електрическо регулиране във височина – в диапазона 700-1050 мм |  |  |  |
|  | Електрически наклон наляво и надясно – минимум ± 20° |  |  |  |
|  | Електрически Тренделенбург / Обратен Тренделенбург - минимум ± 30° |  |  |  |
| 23 | Операционната маса да поддържа компенсация на наревности на пода минимум +/- 4мм |  |  |  |
| 24 | Компонентите на операционната маса, разположени в областта на колоната да бъдат защитени от проникване на течности и почистващи детергенти |  |  |  |
| 25 | Масата за бъде окомплектована с: |
|  | Комплект безшевни антистатични възглавници за всички секции – 1 брой |  |  |  |
|  | Анестезиологичен гъвкав параван – 1 брой |  |  |  |
|  | Урологична подложка с плъзгащ механизъм, стерилизируема – 1 брой |  |  |  |
|  | Комплект подпори за крака тип Гьопел за деца – 1 брой |  |  |  |
|  | Поставка за ръка (ръкодържател) за деца – 1 брой |  |  |  |
|  | Поставка за ръка за високо положение при странично положение – 1 брой |  |  |  |
|  | Пубисен съпорт/фиксатор за деца – 1 брой |  |  |  |
|  | Сакрален съпорт/фиксатор за деца – 1брой |  |  |  |
|  | Ротационни фиксатори – 3 броя |  |  |  |
|  | Стандартни фиксатори – 5 броя |  |  |  |

- Срок  за доставка е …………………. /…………./ календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

- Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинското оборудване е …………………. /…………./ календарни дни, считано от датата на доставка на медицинското оборудване, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

- Срок за изпращане на сервизни специалисти за установяване на появили се повреди – …………… /………./ часа. Започва да тече от подаване на сигнал за проблем в доставеното оборудване от Възложителя.

- Срок за отстраняване на повреди – …………….. /………/ часа след констатирането.

- Ще направим 2 /две/ обучения на персонала за работа с оборудването. Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с медицинското оборудване е …………………. /…………./ календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинското оборудване, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

- Гаранционният срок на оборудването е ………………………… месеца, считано от датата на монтажа му

* Предлаганият от участника гаранционен  срок не може да бъде по-кратък от 12 месеца.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договора за изпълнение на обществената поръчка

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидността на офертата

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М

Срокът на валидността на офертата е  ……………………….. месеца от крайния срок за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 6 /шест/ месеца.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 9

Ценово предложение

за изпълнение на открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

ДО: „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД,

От: .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

Обща стойност за изпълнение на поръчката е ……………………………. (…………………с думи) лева без включено ДДС или ……………………….. (…………….с думи) лева с включено ДДС.

Общата стойност е формирана както следва:

| № | Оборудване | Количество | Единична цена за 1 бр. в лева без вкл. ДДС | Обща стойност за изпълнение на поръчката в лева без вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 * 4 |
| 1 | Урологична операционна маса за възрастни | 2,00 |  |  |
| 2 | Педиатрична урологична операционна маса | 2,00 |  |  |
| Обща стойност на поръчка в лева без включено ДДС: |  |

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото и цялостното изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с  утвърденото от Възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Забележки:

1.Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая

2.При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

3.При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

4. При установяване на надвишаване на прогнозната стойност, офертата няма да бъде допусната до оценяване

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М

На основание чл.5, ал.2 от Закона за защита на личните данни давам съгласието си/не давам съгласието си  (ненужното се зачертава) на „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД да обработва и администрира предоставените от мен лични данни във връзка с провеждането на обществената поръчка с предмет: “Доставка на операционни маси за нуждите на Клиника по урология в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД”

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

*Попълва се от всяко лице, което е предоставило лични данни