ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

на ............................................................ /име на участника/ , участник в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД “

| № | Съдържание | Вид на документите /оригинал или заверено копие/ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество:

- не участва в обединение, което е друг участник в настоящата процедура;

- не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата процедура;

- не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД “

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 5

Списък

по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП

Долуподписаният/ната.................. с лична карта № ......................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице),представляващ ……………………….(посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице) участник в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“, декларирам следният списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП:

1. Правно-организационната форма, под която осъществяваме дейността си е, както следва: ………………………………………… (посочва се за участника и участниците в обединение)

1.1. Правно-организационната форма, под която подизпълнителите……………………. (изброяват се съответните подизпълнители) осъществяват дейността си е, както следва: …………………………………………

1.2. Правно-организационната форма, под която третите лица ……………………. (изброяват се съответните трети лица) осъществяват дейността си е, както следва: …………………………………………

1.3. Начин на представителство:

- ……………

- …………..

Забележка: Посочва се начина на представителство, съгласно актуално състояние на участника/ учредителен акт/ устав и др. Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице, подизпълнител, като текста се копира толкова пъти, колкото е необходимо

1.4. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП:

- ……………

- …………..

1.5. Лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП – когато участникът е обединение):

- ……………

- …………..

Изрично се посочва, дали съответното лице може да представлява участника самостоятелно или заедно с друго лице

1.6. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):

- ……………

- …………..

1.7. Прокуристи:

- ……………

- …………..

В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Лицата по т. 2.1, 2.2 и 2.3 са посочените в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП

1.8. Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи и/или които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от органите на управление:

- ……………

- …………..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)

Подпис/и ………………………………..

Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)

Подпис ………………………………..

Дата ………………………

Когато участникът няма определена правна форма:

Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението - име и фамилия)

Подпис/и ………………………………….

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правно организационната им форма)

Подпис/и ………………………………..

Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.

Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)

Подпис ………………………………..                                                                Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ № 6

Предложение за изпълнение на поръчката

за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

От _______________________________________________________________________________

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК _____________________, представлявано от _____________________________________

Уважаеми дами и господа,

След като се запознахме с изискванията на Възложителя за изпълнение на обществена поръчка - открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД” предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с одобрените технически спецификация и условията и изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие, както следва:

| No | Наименование и изисквания | Количество | Производител | Каталожен номер/ идентификационен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 странични бариери с вградено управление на две от тях инфузионна стойка и пасивен матрак с антибактериален калъф с габаритни размери 218/102/39,5-76,8 см. | 32 |  |  |
|  | *4 секционна матрачна платформа покрита с олекотени покривни панели. С цел обезпечаване на улеснено почистване и дезинфекциране, конструкцията на платформата трябва да позволява надеждно фиксиране на панелите без свързващи елементи |  |  |  |
|  | * леглото да бъде окомплектовано с подвижни странични прегради за горната част на тялото на пациента, с вградени пациентни пултове за управление. Последните да позволяват: |  |  |  |
|  | -регулиране височината на матрачната платформа |  |  |  |
|  | - регулиране на движението на секция гръб |  |  |  |
|  | - регулиране на движението на секция бедра |  |  |  |
|  | - едновременно регулиране на движението на секция гръб и бедра |  |  |  |
|  | - бутон за активиране на пациентния пулт |  |  |  |
|  | *подвижни странични прегради за долната част на тялото на пациента |  |  |  |
|  | *странични прегради, табли и подвижни части трябва да отговарят на специфичните изисквания за безопасност, в съответствие на стандарт EN 60601-2-52:2010 ( или еквивалент ) , с цел намаляване риска от заклещване на пациента |  |  |  |
|  | *леглото да бъде окомплектовано с централен контролен пулт за управление, недостъпен за пациента, със следните функции: |  |  |  |
|  | - регулиране височината на матрачната платформа |  |  |  |
|  | - регулиране на движението на секция гръб |  |  |  |
|  | - регулиране на движението на секция бедра |  |  |  |
|  | - едновременно регулиране на движението на секция гръб и бедра |  |  |  |
|  | - наличие на програмирани 4 запаметени позиции управляващи се от бутони върху пулта: сърдечен стол, CPR, тренделенбург, анти - тренделенбург |  |  |  |
|  | - система за защита от неволни движения, активираща се чрез бутон за стартиране на определено движение за ограничен период от време и бутон за прекратяване на движението |  |  |  |
|  | - функция за заключване/отключване на избрани движения на леглото чрез бутони от контролния пулт |  |  |  |
|  | *електрическо управление на височината: в границите от мин. 39 см до макс. 77 см |  |  |  |
|  | *електрическо управление на Тренделенбург/обратен Тренделенбург -15º/+15º |  |  |  |
|  | *повдигаща опора за гърба с електродвигател в границите от мин. 0º до 70º |  |  |  |
|  | *повдигаща опора за краката с електродвигател в границите от 0º до 39º |  |  |  |
|  | *външни размери не по-големи от 220/105 см |  |  |  |
|  | *размери на подматрачната платформа 200/90 см |  |  |  |
|  | *товароносимост не по-малка от 250 кг |  |  |  |
|  | *възможност за увеличаване на разстоянията между секция гръб - секция седалище и секция седалище - секция крака, сумарно не по-малко от 16 см с цел намаляване на налягането в седалищната област и превенция срещу образуване на декубитални рани |  |  |  |
|  | *възможност за удължаване на леглото с минимум 15 см |  |  |  |
|  | *мобилност постигната от колела с диаметър мин.15 см |  |  |  |
|  | *да има възможност за двустранно заключване на колелата чрез педали |  |  |  |
|  | *да притежава педален механизъм за позициониране на колелата със следните възможности: |  |  |  |
|  | - позиция свободно въртене на 360° на всяко колело |  |  |  |
|  | - позиция праволинейно движение на леглото чрез заключване на двете предни колела |  |  |  |
|  | - позиция за централно заключване на четирите колела |  |  |  |
|  | *да има батерия за автономно управление на движенията при изключване на мрежовото захранване |  |  |  |
|  | *наличие на индикатор за състоянието на батерията разположен на централния пулт |  |  |  |
|  | *леглото да има интегрирани в страничните бариери индикатори, които да показват ъгъла на секция гръб |  |  |  |
|  | *да има възможност за бързо механично привеждане на опората на гърба в позиция за сърдечен масаж с помощта на CPR ръкохватка |  |  |  |
|  | *да има възможност за бързо електрическо привеждане на опората на гърба в позиция за сърдечен масаж с помощта на CPR бутон разположен върху централния контролен пулт за управление |  |  |  |
|  | *да има индивидуална токова защита на всеки мотор, защитаваща от повреда на моторите от претоварване |  |  |  |
|  | *да има четиристранни крепежи за монтаж на принадлежности в т.ч. стойки за инфузии, лостове за захващане на пациента и системи за екстензионна терапия и др. |  |  |  |
|  | *да има предпазни буфери в четирите ъгъла на леглото |  |  |  |
|  | *леглото да бъде окомплектовано с вградена поставка за бельо под подматрачната платформа на леглото с механизъм за изтегляне |  |  |  |
|  | *да има държачи за уринаторни торби прикрепени за рамката на леглото - 2 бр |  |  |  |
|  | *леглото да бъде окомплектовано с телескопична стойка за инфузии със "S" форма |  |  |  |
|  | *леглото да бъде окомплектовано със стойка тип "папагал" |  |  |  |
|  | *леглото да бъде окомплектовано с пасивен матрак с размери 200/90/15 см и антибактериален калъф |  |  |  |
|  | *леглото да бъде окомплектовано с допълнителен калъф изработен от еластичен материал с дишаща функция, задържащ преминаването на течности. Калъфът трябва да позволява пране в автоматична пералня/сушилна машина при температура до 95°C |  |  |  |
| 2 | Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене с габаритни размери 50/51.5/72 - 108 см. | 24 |  |  |
|  | *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *размери на корпуса не по-големи от 50/52/87 см |  |  |  |
|  | *горният плот да бъде изработен от материал с висока механична, химическа и термична резистентност, който да позволява активна дезинфекция и да има защитни ръбове и два странични ограничителя, които да служат и за улеснено преместване на шкафчето |  |  |  |
|  | *размери на плота не по-големи от 47/42 см |  |  |  |
|  | *да има горно двустранно отваряемо чекмедже с чело от материал с висока механична, химическа и термична резистентност, който да позволява активна дезинфекция и да бъде окомплектовано с контейнер с две отделения, което да дава възможност за изваждане и улеснено почистване |  |  |  |
|  | *да има двустранно открита ниша, която да служи за съхранение на лични вещи |  |  |  |
|  | *да има долно отделение с рафт за лични вещи и две врати от материал с висока механична, химическа и термична резистентност с магнитно затваряне разположени от двете страни на шкафчето |  |  |  |
|  | *шкафчето да бъде окомплектовано със сгъваема масичка за хранене от материал с висока механична, химическа и термична резистентност, който да позволява активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *размер на масичката за хранене не по-голям от 60/35 см |  |  |  |
|  | *регулирането на масичката за хранене да се осъществява чрез интегрирана механична система в корпуса на шкафчето |  |  |  |
|  | *да има защитни ръбове на дългите страни на масичката |  |  |  |
|  | *да има възможност за регулиране на височината на масичката за хранене в минимални граници от 72 до 108 см |  |  |  |
|  | *да има възможност за регулиране на наклона на масичката за хранене чрез механичен стъпков плъзгач освобождаващ/заключващ движението ѝ |  |  |  |
|  | *да има възможност масичката да се прибира в корпуса на шкафчето с цел да не се променят габаритите му |  |  |  |
|  | *товароносимост на масичката за хранене не по-малка от 9 кг |  |  |  |
|  | *мобилност на прикреватното шкафче постигната чрез двойни колела с диаметър мин. 7.5 см- 4 бр. две от които да бъдат със заключване |  |  |  |
| 3 | Хоризонтален болничен двоен газов панел с дължина 250 см., окомплектован с дози за медицински газове DIN стандарт 2 бр. за кислород, 4 бр. вградени ел. контакти, директно и индиректно осветление | 16 |  |  |
|  | *метална конструкция с 3 секции с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *дълбочина на панела от стената не по-малко от 17 см. |  |  |  |
|  | *височина на профила не повеюе от 15 см. |  |  |  |
|  | *конструкцията да бъде със заоблени форми с цел улеснено почистване и дезинфекция |  |  |  |
|  | Окомплектовка: |  |  |  |
|  | - доза за кислород DIN стандарт - 2 бр. |  |  |  |
|  | - ел.контакти тип "Шуко" - 4 бр. |  |  |  |
|  | - индиректно осветление вградено в горната секция на панела - 2 бр. |  |  |  |
|  | - директно осветление вградено в долната секция на панела - 2 бр. |  |  |  |
|  | - шина за закрепване на уреди за кислородо терапия |  |  |  |
| 4 | Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см | 16 |  |  |
|  | *всички материали, използвани при изработката на изделието, да отговарят на изискванията за пожароустойчивост и да притежават минимум клас на горимост B |  |  |  |
|  | *всички материали, използвани при изработката на изделието, да бъдат с нисък процент на отделяне на формалдехидни изпарения по време на експлоатацията им, вкл. при развитие на пожар |  |  |  |
|  | *корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см |  |  |  |
|  | *рафтове с възможност за регулиране във височина, с дебелина мин.1,8 см- 2 бр. |  |  |  |
|  | *лост за закачалки- 1 бр. |  |  |  |
|  | *врата със заоблени ръбове |  |  |  |
| 5 | Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери | 4 |  |  |
|  | *състояща се от модули с медицинско предназначение. Не се допускат шкафове за оборудване на офиси и за битови цел. В тази връзка шкафовете трябва да отговарят на следните критерии: |  |  |  |
|  | 1. Пожаробезопасност: |  |  |  |
|  | *да бъдат изработени от негорими материали - да не позволяват разпалване и разпространение на огън |  |  |  |
|  | *материалите от които са изработени, както и използваните покрития да не отделят токсични газове при развитие на пожар |  |  |  |
|  | *корпусите да са изработени от материали с ниско съдържание на феноли |  |  |  |
|  | 2. Дезинфекция и стерилизация: |  |  |  |
|  | *всички повърхнини са устойчиви на химически реагенти в т.ч. агресивни дезинфекционни препарати, спиртни тинктури и органични разтворители |  |  |  |
|  | *всички челни повърхности в т.ч. врати,чела и плотове позволяват активна дезинфекция включваща миене с течаща вода |  |  |  |
|  | *вратите и челата на чекмеджетата да са с вградени дръжки от материал с антикорозионно покритие и да са с ергономична форма и антибактериално покритие |  |  |  |
|  | *затворените обеми между корпусите на шкафовете и вратите, респективно челата на чекмеджетата да са с вградени уплътнители и да бъдат защитени и устойчиви на въздействие на дезинфектанти и UV облъчване |  |  |  |
|  | *плотовете да бъдат изработени от материали с висока твърдост, с полирана и гладка повърхност и ниска степен на адхезия и абсорбция на химически реагенти |  |  |  |
|  | *да няма фуги и трудно достъпни междини възпрепятстващи надеждната дезинфекция |  |  |  |
|  | *конструкцията да е съобразена с изискванията за лесен демонтаж, миене с течаща вода и обработка с дезинфектанти на контейнерите за съхранение на медикаменти и медицински консумативи |  |  |  |
|  | 3. Ергономичност и условия за безопасна работа: |  |  |  |
|  | *всички челни повърхности в т.ч. врати,чела и плотове да бъдат със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | *материалите, от които са изработени вратите и челата да са с висока надеждност и да не променят формата си в процеса на експлоатация |  |  |  |
|  | *вратите на шкафовете да бъдат с надеждно окачване, което да позволява отварянето има на 270 градуса |  |  |  |
|  | *чекмеджета да бъдат с телескопични окачвачи изтеглящи се на мин. 60 см. извън корпуса на шкафа, което да позволява достъп до целия им вътрешен обем |  |  |  |
|  | *окачвачите трябва да имат товароносимост при цялостното им изтегляне мин. 90 кг. |  |  |  |
|  | *конструкцията на чекмеджетата да бъде съобразена с възможности за лесна разкомплектовка с цел дезинфекция на всички детайли в т.ч. носещи рамки, тави контейнери и етикетници за обозначаване на медицинските консумативи в контейнерите |  |  |  |
|  | *високите шкафове да бъдат с телескопични окачвачи изтеглящи се на мин. 60 см. извън корпуса на шкафа, което да позволява достъп до целия им вътрешен обем |  |  |  |
|  | *окачвачите трябва да имат товароносимост при цялостното им изтегляне мин. 90 кг. |  |  |  |
|  | *чекмеджетата и високите шкафове (където е приложимо) да бъдат окомплектовани с тави контейнери за съхранение на медикаменти и лекарства |  |  |  |
|  | *тавите-контейнери да имат товароносимост от мин. 90 кг и да имат етикетници за обозначение на съдържанието им |  |  |  |
|  | *да е предвидена възможност за гъвкавост при аранжиране и преаранжиране на рафтове и чекмеджета в процеса на експлоатация |  |  |  |
|  | *повърхностите да са с висока износоустойчивост и резистентност на надраскване |  |  |  |
|  | *всички корпуси на шкафовете да са с усилена основа, която да бъде изработена от метал с антикорозионно покритие и товароносимост мин. 500 кг. |  |  |  |
|  | включва: |  |  |  |
|  | 1. Шкаф за мивка с размери 110/67/87 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | 2. Шкаф с 4 чекмеджета с тави контейнери и телескопични окачвачи с размери 46/67/87 см - 1 бр. |  |  |  |
|  | 3. Нисък шкаф с врата и рафт с размери 46/67/87 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | 4. Нисък шкаф с две врати и рафт с размери 92/67/87 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | 5. Шкаф с рафтове и касети за мед.материали - остъклен единичен с размери 46/67/205 см - 2 бр. |  |  |  |
|  | окомплектовка: |  |  |  |
|  | - контейнер за медикаменти с размери 60/40/20 см - 4 бр. |  |  |  |
|  | - етикетници с размер минимум 8/6 см. за обозначаване на медицинските консумативи в шкафа, защипващи се за контейнерите с възможност за лесно преместване - 8 бр. |  |  |  |
|  | - телескопични водачи - 4 компл |  |  |  |
|  | - стъпков рафтоносач- 4 бр. |  |  |  |
|  | - рафтове - 2 бр. |  |  |  |
|  | 6. Шкаф с 4 чекмеджета с размери 46/46/87 см - 1 бр. |  |  |  |
|  | 7. Нисък шкаф с врата и рафт с размери 46/46/87 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | 8. Отворен шкаф полу-надстройка с 10 отделения за съхранение на ИЗ с размери 92/46/118 см - 1 бр. |  |  |  |
|  | 9. Шкаф надстройка с две врати с размери 92/35/63,5 см- 1 бр. |  |  |  |
|  | 10. Надстройка с диспенсери за съхранение на мед.консумативи с размери 184/20/118 см.- 1 бр. |  |  |  |
|  | *диспенсерен модул за стенен монтаж |  |  |  |
|  | *отделения за съхраняване на мед.консумативи комплектовани с прозрачни контейнери с етикетник. Контейнерите да не се застъпват при едновременно отворено положение, за да се позволи лесен и бърз достъп до съдържанието в тях |  |  |  |
|  | *вградено осветление за осветяване на работният плот |  |  |  |
|  | 11. Отворена надстройка с рафт с размери 136/20/118 см.- 1 бр. |  |  |  |
|  | 12. Работен плот с размери 244-110/67/2 см - комплект |  |  |  |
|  | *комплектността да включва тристранен цокъл с височина не по-малко от 10 см |  |  |  |
|  | *мивка от алпака и смесителна батерия |  |  |  |
|  | 13. Дозатор лакътен за стенен монтаж- 2 бр. |  |  |  |
|  | 14. Вграден сейф за лекарствени продукти с висока степен на риск - 1бр. |  |  |  |
| 6 | Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета | 4 |  |  |
|  | *състояща се от модули с медицинско предназначение. Не се допускат шкафове за оборудване на офиси и за битови цел. В тази връзка шкафовете трябва да отговарят на следните критерии: |  |  |  |
|  | 1. Пожаробезопасност: |  |  |  |
|  | *да бъдат изработени от негорими материали - да не позволяват разпалване и разпространение на огън |  |  |  |
|  | *материалите от които са изработени, както и използваните покрития да не отделят токсични газове при развитие на пожар |  |  |  |
|  | *корпусите да са изработени от материали с ниско съдържание на феноли |  |  |  |
|  | 2. Дезинфекция и стерилизация: |  |  |  |
|  | *всички повърхнини са устойчиви на химически реагенти в т.ч. агресивни дезинфекционни препарати, спиртни тинктури и органични разтворители |  |  |  |
|  | *всички челни повърхности в т.ч. чела и плотове да позволяват активна дезинфекция включваща миене с течаща вода |  |  |  |
|  | *челата на чекмеджетата да са с вградени дръжки от материал с антикорозионно покритие и да са с ергономична форма и антибактериално покритие |  |  |  |
|  | *затворените обеми между челата на чекмеджетата да са с вградени уплътнители и да бъдат защитени и устойчиви на въздействие на дезинфектанти и UV облъчване |  |  |  |
|  | *плотовете да бъдат изработени от материали с висока твърдост, с полирана и гладка повърхност и ниска степен на адхезия и абсорбция на химически реагенти |  |  |  |
|  | *да няма фуги и трудно достъпни междини възпрепятстващи надеждната дезинфекция |  |  |  |
|  | 3. Ергономичност и условия за безопасна работа: |  |  |  |
|  | *всички челни повърхности в т.ч. чела и плотове да бъдат със заоблени ръбове |  |  |  |
|  | *материалите, от които са изработени челата на чекмеджетата да са с висока надеждност и да не променят формата си в процеса на експлоатация |  |  |  |
|  | *повърхностите да са с висока износоустойчивост и резистентност на надраскване |  |  |  |
|  | включва: |  |  |  |
|  | 1. Контейнер с 4 чекмеджета с размери 46/46/87 см - 1 бр. |  |  |  |
|  | 2. Основен плот с размери 180/60/2 см - 1 бр. |  |  |  |
|  | 3. Покривен работен водоустойчив плот с размери 180/60/1 см - 1 бр. |  |  |  |
|  | 4. Крака изработени от материал с антикорозионно покритие- 2 бр. |  |  |  |
| 7 | Стол работен с подлакътници | 8 |  |  |
|  | *габаритни размери 65/65/95 - 111 см |  |  |  |
|  | *плавно регулиране височината на седалката чрез газов амортисьор в диапазон минимум от 45 до 58 см |  |  |  |
|  | *възможност за регулиране височината на облегалката |  |  |  |
|  | *седалка и облегалка тапицирани с еко кожа |  |  |  |
|  | *подлакътници с ергономична форма |  |  |  |
|  | *основа от материал с антикорозионно покритие, позволяваща активна дезинфекция; на колела |  |  |  |
| 8 | Шкаф за спешни медикаменти за монтаж към стена с габаритни размери 70/20/70 см. | 4 |  |  |
|  | *корпус с габаритни размери 70/70/20 см |  |  |  |
|  | *диспенсерен модул за стенен монтаж |  |  |  |
|  | *отделения за съхраняване на мед.консумативи комплектовани с прозрачни контейнери с етикетници. Контейнерите да не се застъпват при едновременно отворено положение, за да се позволи лесен и бърз достъп до съдържанието в тях |  |  |  |
|  | *остъклени врати със заключващ механизъм |  |  |  |
| 9 | Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло | 4 |  |  |
|  | *размери не по-големи от: 195/70/80 см. |  |  |  |
|  | *възможност за механично регулиране на секция гръб в диапазон от мин 0° до +45° |  |  |  |
|  | *конструкцията да бъде изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *да бъде окомплектована с поставка за хартиено руло |  |  |  |
|  | *товароносимост не по-малка от 200 кг. |  |  |  |
|  | *тапицерията да бъде изработена от материал позволяващ активна дезинфекция с агресивни препарати |  |  |  |
| 10 | Манипулационна количка изработена от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици | 4 |  |  |
|  | *корпус с размери не по-големи от 97/63/170 см |  |  |  |
|  | *монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие, устойчиво на обработка с дезинфектанти и въздействие на интензивно UV поле |  |  |  |
|  | *материал с висока механична устойчивост |  |  |  |
|  | *работен плот с антибактериално покритие с 4 странен борд срещу разливане на течности |  |  |  |
|  | *монолитни чекмеджета с височина не по-малка от 15 см. Чекмеджетата да са изработени от негорим материал и да бъдат с антибактериално покритие - 4бр. |  |  |  |
|  | *възможност за различна цветова опция за всяко чекмедже |  |  |  |
|  | *етикетно поле на челото на всяко чекмедже за обозначаване съдържанието на чекмеджето |  |  |  |
|  | *възможност за централно заключване на всички чекмеджета |  |  |  |
|  | *чекмедже с прозорец и ключалка за животоспасяващи лекарства и консумативи със самостоятелно заключване |  |  |  |
|  | *чекмедже с легенче от материал подходящ за токсични отпадъци |  |  |  |
|  | *надстройка с диспенсери за разделно съхраняване на мед. консумативи |  |  |  |
|  | *изтеглящ се плот за писане |  |  |  |
|  | *кофа за отпадъци с капак и педал |  |  |  |
|  | *отделения за катетри вградени в корпуса на количката |  |  |  |
|  | *обезопасена приставка за отваряне на ампули вградена в корпуса на количката |  |  |  |
|  | *контейнер с вместимост мин. 1,5 л за употребявани игли и спринцовки вграден в корпуса на количката |  |  |  |
|  | *ниша за съхранение на банки с инфузионни разтвори |  |  |  |
|  | *да е окомплектована с приставка за сетове с мед. ръкавици |  |  |  |
|  | *мобилност постигната с колела с антистатично действие и диаметър не по-малък от 12.5 см |  |  |  |
|  | *защитен периметърен буфер в основата на количката |  |  |  |
|  | *стойка за инфузии с товароносимост не по-малка от 2 кг |  |  |  |
|  | *теглото на корпуса, включително чекмеджетата да не е по-голямо от 50 кг |  |  |  |
| 11 | Шкаф с 15 бр. отделения за лични вещи със заключване с габаритни размери 90/50/194 см | 4 |  |  |
|  | *размери не по-големи от: 90/50/194 см |  |  |  |
|  | *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *15 бр. отделения за лични вещи със заключване |  |  |  |
| 12 | Kоличка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение | 4 |  |  |
|  | *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие, позволяващо активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *седалка покрита с мека тапицерия |  |  |  |
|  | *подвижни секции - гръб и крака покрити с мека тапицерия |  |  |  |
|  | *дължина в основно положение не по-голяма от 91 см. |  |  |  |
|  | *дължина в легнало положение не по-голяма от 161 см. |  |  |  |
|  | *ширина не по-голяма от 69 см. |  |  |  |
|  | *възможност за едновременно задвижване на гръбната опора и опората под краката на пациента |  |  |  |
|  | *позициониране на облегалката в границите от мин. 12° до 70° |  |  |  |
|  | *позициониране на опората на краката в границите от мин. 12° до 90° |  |  |  |
|  | *подвижни подлакътници с възможност за регулиране на ъгъла на въртене: -25°, 0°, 25°, 90° |  |  |  |
|  | *допълнителна поставка за краката на пациента спомагаща за лесното сядане и ставане- при натиск върху нея да се задейства механизъм, който да поставя стола в статична позиция, което елиминира риска от нежелано движение |  |  |  |
|  | *възможност за промяна на позицията на тялото - седяща /лежаща |  |  |  |
|  | *надеждна централна крачна спирачка |  |  |  |
|  | *мека опора за главата |  |  |  |
|  | *4 бр. колела с възможност за фиксиране на предните колела |  |  |  |
|  | *кука за окачване на принадлежности на пациента, с товароносимост не по-малка от 20 кг. |  |  |  |
|  | *да е окомплектована със стойка за инфузии |  |  |  |
|  | *максималнa товароносимост не по-малка от 150 кг. |  |  |  |
| 13 | Система за ортопедична тракция на долни крайници | 8 |  |  |
|  | * неръждаема метална тръбна конструкция окомплектована със стойка за закрепване към болничното легло |  |  |  |
|  | Конструкция: |  |  |  |
|  | - 1 бр.вертикална стойка |  |  |  |
|  | - 1 бр. ръкохватка в горната част на вертикалната стойка |  |  |  |
|  | - 1 бр. ръкохватка в долната част на вертикалната стойка |  |  |  |
|  | - 1 бр. ролка окомплектовани с фиксатори за закрепване |  |  |  |
| 14 | Комплект за екстензии на долни крайници | 8 |  |  |
|  | състоящ се от: |  |  |  |
|  | *екстензионна стойка за бедро |  |  |  |
|  | *тракционно въже с дължина мин. 100 м |  |  |  |
|  | *малък държач за тежести с кука за окачване |  |  |  |
|  | *голям държач за тежести с кука за окачване |  |  |  |
|  | *комплект суспенсионни тежести в това число: |  |  |  |
|  | - диск с тегло от 1 кг - 3 бр. |  |  |  |
|  | - диск с тегло от 2 кг - 1 бр. |  |  |  |
| 15 | Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л. | 4 |  |  |
|  | Конструктивни изисквания: |  |  |  |
|  | *външни размери не по-големи от 54/54/82 см. |  |  |  |
|  | *корпус изработен от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *вътрешна камера изработена от материал устойчив на удар |  |  |  |
|  | *плътна изолация с дебелина не по малко от 5 см. |  |  |  |
|  | *остъклена врата с магнитно затваряне и заключващ механизъм |  |  |  |
|  | Функционални изисквания: |  |  |  |
|  | *охлаждане чрез въздушна циркулация осигурена от вентилатор поддържащ постоянна температура в целия обем на хладилната камера |  |  |  |
|  | *възможност за избор на температура в минимални граници от: от +2° до +20° C |  |  |  |
|  | *възможност за задаване на минимални и максимални достъпни граници на температурата |  |  |  |
|  | *поддържане на постоянна температура чрез електронен термостат |  |  |  |
|  | *защитно устройство за предотвратяване на обледяване |  |  |  |
|  | *да има автоматично размразяване |  |  |  |
|  | *изпаряване на водата при размразяване в отделение до компресорната зона |  |  |  |
|  | *да има възможност за регулиране влажността на въздуха в хладилната камера |  |  |  |
|  | *да има възможност за автоматично запаметяване на най-високите и най-ниските показатели на температурата |  |  |  |
|  | *да има устройство за предупредителна сигнализация (визуална и звукова) при отклонение от предварително зададената температура |  |  |  |
|  | *да има звукова аларма при токов удар |  |  |  |
|  | *да има електронна сигнализация при отваряне на вратата на уреда за повече от 60 секунди |  |  |  |
|  | *възможност за свързване с компютър непрекъснато отчитащ текущата температура |  |  |  |
|  | Окомплектовка: |  |  |  |
|  | *3 бр.чекмеджетата и 1 рафт |  |  |  |
|  | *контролен панел с бутон за заключване |  |  |  |
|  | *цифров дисплей за температурата |  |  |  |
| 16 | Мобилна количка за транспортиране за новородени | 1 |  |  |
|  | *размери 77/48/89 см |  |  |  |
|  | *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *антистатични колела- 4 бр. с диаметър мин. 7.5 см, две от които със спирачки |  |  |  |
|  | *люлка от прозрачен материал с отвори за аерация с размери в основата не по-големи от 62/38/21-27 см |  |  |  |
|  | *ограничителен обръч позволяващ накланяне на люлката на мин. 12 градуса |  |  |  |
|  | *матрак с антибактериален калъф с размери не по-големи от 61/37/5 см |  |  |  |
| 17 | Манипулационна количка с два рафта окомплектована с кофа за отпадъци и поставка за 4 бр. шишета | 1 |  |  |
|  | *размери не по-големи от: 75/52/82 см. |  |  |  |
|  | *тръбна неръждаема метална конструкция позволяваща активна дезинфекция |  |  |  |
|  | *неръждаеми метални рафтове - 2 бр |  |  |  |
|  | *неръждаема метална кофа за отпадъци - 1 бр |  |  |  |
|  | *неръждама метална поставка за 4 броя шишета- 1 бр |  |  |  |
|  | *транспортни колела с диаметър мин.12 см., две от които със спирачка |  |  |  |
| 18 | Сакодържател с капак и педал двусекционен | 2 |  |  |
|  | *размери не по-големи от 76/56/93 см. |  |  |  |
|  | *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *основа с 4 транспортни антистатични колела с диаметър мин. 8 см, две, от които със спирачки |  |  |  |
|  | *предпазни буфери над колелата |  |  |  |
|  | *правоъгълен държач с мобилен пръстен за задържане на чувала изработен от материал с антикорозионно покритие - 2 бр. |  |  |  |
|  | *текстилни чували с различно цветово означение и възможност за пране в автоматична пералня - 2 бр. |  |  |  |
|  | *механизъм с педал за отваряне на покриващите капаци - 2 бр. |  |  |  |
|  | *покривните капаци да са изработени от недеформиращ се материал с възможност за различно цветово означение - 2 бр. |  |  |  |
| 19 | Сакодържател с капак и педал трисекционен | 1 |  |  |
|  | *размери не по-големи от 115/56/93 см. |  |  |  |
|  | *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *основа с 4 транспортни антистатични колела с диаметър мин. 8 см, две, от които със спирачки |  |  |  |
|  | *предпазни буфери над колелата |  |  |  |
|  | *правоъгълен държач с мобилен пръстен за задържане на чувала изработен от материал с антикорозионно покритие - 3 бр. |  |  |  |
|  | *текстилни чували с различно цветово означение и възможност за пране в автоматична пералня - 3 бр. |  |  |  |
|  | *механизъм с педал за отваряне на покриващите капаци - 3 бр. |  |  |  |
|  | *покривните капаци да са изработени от недеформиращ се материал с възможност за различно цветово означение - 3 бр. |  |  |  |
| 20 | Количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина с подвижни странични бариери | 1 |  |  |
|  | *размери не по големи от: 198/74/54-90 см. |  |  |  |
|  | *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *да бъде с двусекциионна подматрачна платформа |  |  |  |
|  | *възможност за позициониране на секцията за главата в диапазон от мин. 0 до 85º с помощта на газов амортесьор |  |  |  |
|  | *възможност за хидравлично управление на височината на подматрачната платформа в границите от мин. 54 до 90 см., чрез педал в основата на количката |  |  |  |
|  | *Тренделенбург мин. 12° |  |  |  |
|  | *Антитренделенбург мин. 10° |  |  |  |
|  | *периметърен буфер около подматрачната рамка изработен от антишоков материал |  |  |  |
|  | *защитно покритие на шасито |  |  |  |
|  | *транспортни колела с диаметър мин. 20 см - 4 бр. |  |  |  |
|  | *централно заключване осигурено от педален механизъм |  |  |  |
|  | *възможност за фиксиране на едно от предните колела с цел стабилизиране на посоката на движение |  |  |  |
|  | *товароносимост мин. 190 кг. |  |  |  |
|  | *окомплектовка на транспортната количка: |  |  |  |
|  | - двойка сгъваеми странични прегради изработени от материал с антикорозионно покритие с възможност за ръчна блокировка |  |  |  |
|  | - дюшек с размери 190 (60+130) /65/6 см. с възможност за стабилно прикрепване към подматрачната платформа и калъф от перящ се материал, който и да позволяващ активна дезинфекция с агресивни препарати |  |  |  |
| 21 | Посетителска пейка - триместна | 4 |  |  |
|  | *размери не по-големи от 180/68/77 см |  |  |  |
|  | *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие |  |  |  |
|  | *основна греда с дебелина мин. 2 см |  |  |  |

- Срок  за доставка е …………………. /…………./ календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя. (не може да е по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни)

- Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинското оборудване е …………………. /…………./ календарни дни, считано от датата на доставка на медицинското оборудване, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

- Срок за изпращане на сервизни специалисти за установяване на появили се повреди – …………… /………./ часа. Започва да тече от подаване на сигнал за проблем в доставеното оборудване от Възложителя. (не може да е по-дълъг от 8 /осем/ часа)

- Срок за отстраняване на повреди – …………….. /………/ часа след констатирането. (не може да е по-дълъг от 1 /един/ ден (или 24 часа) след констатирането)

- Ще направим 2 /две/ обучения на персонала за работа с оборудването. Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с медицинското оборудване е …………………. /…………./ календарни дни, считано от датата на доставка на медицинското оборудване, отбелязана в Приемо-предавателния протокол за доставка.

- Гаранционният срок на оборудването е ………………………… месеца, считано от датата на монтажа му и въвеждането му в експлоатация (не може да е по-кратък от 24 месеца)

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидността на офертата

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М

Срокът на валидността на офертата е  ……………………….. месеца от крайния срок за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 6 /шест/ месеца.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 9

Ценово предложение

за изпълнение на открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

ДО: „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД,

От: .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

Обща стойност за изпълнение на поръчката е ……………………………. (…………………с думи) лева без включено ДДС или ……………………….. (…………….с думи) лева с включено ДДС.

Общата стойност е получена вследствие на следната подробна таблица:

| No | Наименование и изисквания | Количество | Ед. цена лева без вкл. ДДС | Обща стойност лева без вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 * 4 |
| 1 | Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 странични бариери с вградено управление на две от тях инфузионна стойка и пасивен матрак с антибактериален калъф с габаритни размери 218/102/39,5-76,8 см. | 32 |  |  |
| 2 | Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене с габаритни размери 50/51.5/72 - 108 см. | 24 |  |  |
| 3 | Хоризонтален болничен двоен газов панел с дължина 250 см., окомплектован с дози за медицински газове DIN стандарт 2 бр. за кислород, 4 бр. вградени ел. контакти, директно и индиректно осветление | 16 |  |  |
| 4 | Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см | 16 |  |  |
| 5 | Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери | 4 |  |  |
| 6 | Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета | 4 |  |  |
| 7 | Стол работен с подлакътници | 8 |  |  |
| 8 | Шкаф за спешни медикаменти за монтаж към стена с габаритни размери 70/20/70 см. | 4 |  |  |
| 9 | Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло | 4 |  |  |
| 10 | Манипулационна количка изработена от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици | 4 |  |  |
| 11 | Шкаф с 15 бр. отделения за лични вещи със заключване с габаритни размери 90/50/194 см | 4 |  |  |
| 12 | Kоличка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение | 4 |  |  |
| 13 | Система за ортопедична тракция на долни крайници | 8 |  |  |
| 14 | Комплект за екстензии на долни крайници | 8 |  |  |
| 15 | Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л. | 4 |  |  |
| 16 | Мобилна количка за транспортиране за новородени | 1 |  |  |
| 17 | Манипулационна количка с два рафта окомплектована с кофа за отпадъци и поставка за 4 бр. шишета | 1 |  |  |
| 18 | Сакодържател с капак и педал двусекционен | 2 |  |  |
| 19 | Сакодържател с капак и педал трисекционен | 1 |  |  |
| 20 | Количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина с подвижни странични бариери | 1 |  |  |
| 21 | Посетителска пейка - триместна | 4 |  |  |
| Обща стойност за изпълнение на поръчка лева без вкл. ДДС |  |
| 20% ДДС |  |
| Обща стойност за изпълнение на поръчката лева с вкл. ДДС |  |

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото и цялостното изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с  утвърденото от Възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Забележки:

- Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

- Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.

- Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая

- При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

- При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусната до оценяване и участникът ще бъде отстранен.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М

На основание чл.5, ал.2 от Закона за защита на личните данни давам съгласието си/не давам съгласието си  (ненужното се зачертава) на „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД да обработва и администрира предоставените от мен лични данни във връзка с провеждането на обществената поръчка с предмет: “ Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

*Попълва се от всяко лице, което е предоставило лични данни

ОБРАЗЕЦ №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за посещение и извършен оглед на обект

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “ Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм извършил посещение и пълен оглед на обект: Четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД” и съм запознат с всички условия и особености на обекта.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника | __________________________ |
| Име и фамилия на представляващия участника | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |