## ОП1
Образец №8.1
Обособена позиция 1
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Модел | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 х 7
1 | Голяма вентилационна камера | MEKAR 23MK0508 | КИЛ – Клиника по интензивно лечение | бр | 1
2 | Малка вентилационна камера | MEKAR 23MK0304 | КИЛ– Клиника по интензивно лечение | бр | 1
3 | Голяма вентилационна камера | MEKAR 23MK00505 | КИЛ– Клиника по интензивно лечение | бр | 1
4 | Малка вентилационна камера | MEKAR 23MK0304 | КИЛ– Клиника по интензивно лечение | бр | 1
5 | Канална машина | AIRWELL GC24ZRC RUNOAW | КИЛ– Клиника по интензивно лечение | бр | 2
6 | Чилър MAXA | MAXA HWA/WP364-PS1/PS/SL,R407A | КИЛ – Клиника по интензивно лечение | бр | 1
7 | Климатик високостенен сплит система | STARWAY KFR-25GW/VWa RUNO AW | КИЛ – Клиника по интензивно лечение | бр | 1
8 | Климатик високостенен сплит система | STARWAY KFR-32GW/VWa RUNO AW | КИЛ и Опер.блок травматолог. | бр | 2
9 | Климатик високостенен сплит система | AIRWELL PNXI RUNO AW | КИЛ – Клиника по интензивно лечение | бр | 9
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  |  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП2
Образец №8.1
Обособена позиция 2
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Модел | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 х 7
1 | Климатичен агрегат | LSQWRF80MG/NaC-M | Детска клиника реанимация и операционна | бр | 1
2 | Климатична камера | KATHAROS/TALIA | Детска клиника реанимация | бр | 1
3 | Климатична камера | KATHAROS/TALIA | Детска клиника операционна | бр | 1
4 | Климатична камера | KATHAROS/TALIA | Детска клиника операционна | бр | 1
5 | Изнесен пулт за управление с дисплей | CAREL | Детска клиника реанимация и операционна | бр | 3
6 | Климатичен агрегат | DAIKIN, EUWYN20KBZW11R407Cпроизв. Белгия | Неврохирургия реанимация | бр | 1
7 | Климатична камера | Производство България | Неврохирургия реанимация | бр | 1
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  |  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП3
Образец №8.1
Обособена позиция 3
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Модел | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 х 7
1 | Климатична и вентилационна инсталация | Марка: VRV Toshiba Модел: MMY:MAP1201HT8-E | Отделение Диализа | бр | 1
2 | Климатична и вентилационна инсталация | Марка: VRF Fudjitsu GФуджицу Дженерал с таванни тела 3 бр. | Отделение Инвазивна кардиология | бр | 2
3 | Климатична инсталация | Мидеа 36 HNI | Отделение Диализа | бр | 2
4 | Вентилационна и климатична инсталация | ATC | Неврохирургия – опер.блок | бр | 2
5 | Вентилационна система | Бълг. производство | В машинно инванз. | бр | 1
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  |  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП4
Образец №8.1
Обособена позиция 4
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Модел | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 х 7
1 | Климатична и вентилационна инсталация | McQuay 100 000 btu, канален тип, модел: MMC 100BR FBEA | Отделение Стерилизация | бр | 1
2 | Хладилна инсталация – средно температурна камера | Хладилни машини с компресор Копеланд | Отделение Патоанатомия | бр | 2
3 | Вентилационна смукателна инсталация | канален тип | Отделение Патоанатомия | бр | 2
4 | Климатична и вентилационна инсталация | Марка: Nordyne Модел 55 000 и 40 000 Btu канален тип | Отделение V-та Хирургия – Гнойно-септична хирургия | бр | 1
5 | Климатизатор – сплит – система | McQuay, стенен монтаж | Отделение Тъканна банка | бр | 3
6 | Климатична и вентилационна инсталация | Хл.машина Мицубиши 100 000Btu, канален тип Хл.машина Фуджико 60 000Btu Канален тип | Отделение Централен операционен блок - Травма | бр | 2
7 | Климатична и вентилационна инсталация | Хладилна машина с вентилационна камера | Отделение Сърдечна реанимация | бр | 2
8 | Климатизатор – сплит – система | McQuay, Teco, Ghigo, Hyundai | Отделение Различни отделения и кабинети | бр | 5
9 | Вентилация | Вентилация за рентгенови кабинети | Отделение Образна диагностика | бр | 2
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  |  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП5
Образец №8.1
Обособена позиция 5
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Модел | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 х 7
1 | Охладителна система: вода-вода-въздух | Тип 2NK6.745-K, сериен номер: 07741437 на компютърен томограф Somatom Definition AS | Образна диагностика | бр | 1
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  |  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП6
Образец №8.1
Обособена позиция 6
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 х 5
1 | Пожароизвестителна централа адресируема: 3 кръга, с възможност за разширение до 32 кръга, модулен принцип - комплект с акумулаторни батерии за 24-часова резервираност, резервиране на централата с допълнителен вграден операторски панел; LCD и LED-зонов дисплей, вграден комуникационен модул, вграден термичен принтер. Възможност за интеграция със система за оповестяване и известяване/пейджинг система, инсталирана в КВ4-СПКО, КВЗ-Детско приемно, КВ9-Клиника по токсикология, КВ12-клиника по урология | компл. | 4
2 | Изнесен пулт с LCD дисплей дублиран с LED-зонов дисплей, инсталиран в нова регистратура, хемодиализа, КПП служебен вход, клиника по токсикология, вход детско приемно и кабинет дежурни енергетици | бр | 6
3 | Изнесен пулт ATX 100 зонова индикация | бр | 1
4 | Адресируем оптично-димен пожароизвестител за монтаж на таван | бр | 1290
5 | Адресируем термичен максимално-диференциален пожароизвестител за монтаж на окачен таван , вграден изолатор | бр | 35
6 | Адресируем ръчен пожароизвестител , вграден изолатор | бр | 91
7 | Паралелен светлинен сигнализатор | бр | 151
8 | Адресируемо изпълнително устройство (модул) RHV | бр | 51
9 | Адресируем светлинен и звуков сигнализатор - външна сирена | бр | 10
10 | Адресируем светлинен и звуков сигнализатор - вътрешна сирена | бр | 91
11 | Конвенционална пожароизвестителна централа | бр | 2
12 | Конвенционални пожароизвестителни датчици | бр | 70
13 | Конвенционални ръчни пожароизвестители | бр | 8
14 | Акумулаторни батерии | бр | 14
15 | Програмен модул за обслужване на комплексна система | бр | 1
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
| Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП7
Образец №8.1
Обособена позиция 7
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 х 5
1 | Трафопост “Пирогов II” дисп. №41-093 и съответните разпределителни уредби СрН | бр | 1
2 | Трафопост „Пирогов III” дисп. №41-582 и съответните разпределителни уредби СрН | бр | 1
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
| Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП8
Образец №8.1
Обособена позиция 8
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 х 6
1 | Фризери, хладилници, хладилни витрини | Отделение Кръвна банка | бр | 21
2 | Хладилни шкафове, хладилници | Отделение Микробиология | бр | 4
3 | Хладилници, фризери | Отделение Патоанатомия | бр | 4
4 | Хладилници, хладилни витрини | Отделение Аптека | бр | 5
5 | Хладилни витрини | Отделение Хемодиализа | бр | 2
6 | Хладилници, фризери | Отделение Тъканна банка | бр | 12
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП9
Образец №8.1
Обособена позиция 9
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Модел | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 х 7
1 | Автоматизирана телефонна централа/АТЦ/ | Алкател 4400 | Отделение АТЦ | бр | 1
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  |  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП10
Образец №8.1
Обособена позиция 10
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Модел | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 х 7
1 | Кислородни инсталации и магистрали | медни тръби | клиники и отделения | бр | 1
| Аспирационни инсталации и магистрали | медни тръби | клиники и отделения
| Сгъстен медицински въздух - инсталации и магистрали | медни тръби | клиники и отделения
| Извън гаранционни газови колони | Дрегер и други | операционни реанимации
| Секретоуловители, влагоотделители и филтри на газови магистрали |  | клиники и отделения
| Медицински газови панели - болнични и реанимационни |  | клиники и отделения
| Дози /МВГ/ болнични и реанимационни | стандарт DIN, модел Дрегер и други | клиники и отделения
| Ротаметри за кислород и вакуум регулатори - стенен и шинен монтаж | стандарт DIN, модел Дрегер и други | клиники и отделения
2 | Етажни газови табла - комбинирани | Дрегер и други | клиники и отделения | бр | 30
3 | Станция за централно подаване на райски газ | Дрегер и други | Станция за медиц. газове | бр | 1
4 | Резервна станция за газообразен кислород и азот | изработена по проект | Станция за медиц. газове | бр | 2
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  |  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./

## ОП11
Образец №8.1
Обособена позиция 11
№ | Вид оборудване/техника/апаратура | Модел | Местоположение | Мерна единица | Количества | Ед. цена в лв. без ДДС за месец | Обща стойност в лв. без ДДС за месец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 х 7
1 | Санитарна светлинно повиквателна уредба /ССПУ/ | -над 30 точки с работна централа и номератор | 1 хирургия | бр | 1
2 |  | над 30 точки - с работна централа и номератор | 2 хирургия | бр | 1
3 |  | над 30 точки - с работна централа и номератор | 3 хирургия | бр | 1
4 |  | над 30 точки - с работна централа и номератор | 4 хирургия | бр | 1
5 |  | - над 30 точки с работна централа и номератор | гнойно септична | бр | 1
6 |  | над 30 точки с работна централа и номератор | 1 ортопедия | бр | 1
7 |  | над 30 точки с работна централа и номератор | 2 ортопедия | бр | 1
8 |  | над 30 точки с работна централа и номератор | 3 ортопедия | бр | 1
9 |  | над 30 точки с работна централа и номератор | 4 ортопедия | бр | 1
10 |  | над 30 точки с работна централа и номератор | Изгаряния отделение | бр | 1
11 |  | - над 30 точки с работна централа и номератор | вътрешни болести | бр | 1
12 |  | над 30 точки с работна централа и номератор | кардиология | бр | 1
Обща стойност за обособената позиция в лв. без ДДС за месец:
20% ДДС:
Обща стойност за обособената позиция в лв. с ДДС за месец:
|  |  | Участник: | ……………………………………………….
/……………………………………………………./