## ОП 67
Позиция 67 - Реактиви и консумативи за имунологичен апарат “ACCESS”
# | Вид консуматив | Опаковка | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Access WASH BUFFER | 4 x 2 L | 400
2 | Access WASTE BAGS | 20/BOX | 45
3 | Access Reaction Vessels | 16 x 98 | 97
4 | Чашки за проби /плик/ | 2 мл | 4
5 | Чашки за проби Аксес /1000бр/оп/ | 0,5мл | 40
6 | 25(OH)Vit. D Total реактив | 2х50т | 15
7 | 25(OH)Vit. D Total калибратор | оп. | 5
8 | Intact PTH реактив | 2х50т | 2
9 | Intact PTH калибратор | оп. | 1
10 | Hybritech PSA реактив | 2x50 tests | 15
11 | Hybritech PSA калибратор | оп | 5
12 | Hybritech free PSA реактив | 2x50 tests | 3
13 | Hybritech free PSA калибратор | оп | 2
14 | Digoxin реактив | 2x50 tests | 8
15 | Digoxin калибратор | оп | 2
16 | Preventative Maintenance Kit, Major | оп | 2
17 | Peltier, Sealed, Assy | оп | 4
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 68
Позиция 68 - Реактиви и консумативи за 2 броя кръвно-газови анализатори ABL 5
# | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | ABL-5 Еднократен контейнер за отпадъци | бр. | 2
2 | ABL-5/50/5XX Мембрани за електрод рО2 | бр. | 10
3 | ABL-5/50/5XX Мембрани за електрод рСО2 | бр. | 8
4 | ABL-5 Мембрани за референтен електрод | бр. | 4
5 | ABL-5 Почистващ разтвор - алкален (100 ml) | бр. | 4
6 | ABL-5 Калибриращ разтвор 1,рН 7.383, (140 ml) | бр. | 70
7 | ABL-5 Калибриращ разтвор 2, рН 6.841, (140 ml) | бр. | 20
8 | ABL-5/50/5XX Депротеинизиращ разтвор (100 ml) | бр. | 4
9 | Контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 (30x2 ml) | к-т | 10
10 | ABL-5 Промиващ разтвор (340 ml) | бр. | 100
11 | Калибриращ газ 1 | бр. | 3
12 | Калибриращ газ 2 | бр. | 2
13 | Капилярки с литиев хепарин 130мкл | 4х250 бр | 40
14 | Капачки за капилярки | 500 бр. | 30
15 | ABL-5/50/5XX Електрод рО2 | бр. | 1
16 | ABL-5/50/5XX Електрод рСО2 | бр. | 1
17 | ABL-5/50/5XX Електрод pH | бр. | 1
18 | ABL-5 Референтен електрод | бр. | 1
19 | Помпени шлаухи | бр. | 4
20 | ABL-5 Уплътнение между пробовземащ модул и предотоплител | бр. | 2
21 | ABL Долен О-пръстен за рН/сляп електрод | бр. | 2
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 69
Позиция 69 - Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър Q - GRIFOLS
# | Вид консуматив | Капацитет | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | калибрационна плазма | 6 x 1ml | 10
2 | нормална контролна плазма | 6 x 1 ml | 40
3 | патологична контролна плазма | 20 x 1 ml | 10
4 | фибриноген - течен реактив-300 теста | 3 x 5 ml | 4
5 | Буфер | 4x25 ml | 6
6 | фактор IX-дефицитна плазма | 5 x 1 ml | 6
7 | протромбиново време-600 теста | 6 x10 ml | 200
8 | АРТТ кит | 6 x 10 ml + 6 x10ml | 50
9 | фактор VIII-дефицитна плазма | 5 x 1 ml | 10
10 | Д-Димер кит | 180 tests | 80
11 | Д-Димер контрол -ниска област | 4 x 1ml | 12
12 | Д-Димер контрол - висока област | 4 x 1ml | 12
13 | Кювети Q | 20 x 200 | 60
14 | поставка за проби | 15 units | 2
15 | почистващ разтвор А | 12 units | 10
16 | почистващ разтвор В | 12 units | 10
17 | магнитни бъркалки | 5 units | 2
18 | отпадъчен съд | 5 units | 4
19 | промиващ разтвор | 9x16 ml | 10
20 | Игла за проби | бр. | 2
21 | Игла за реактиви | бр. | 2
22 | Хладилни елементи | бр. | 4
23 | Вакуум помпа | бр. | 2
24 | Клапан | 2бр/оп | 2
25 | Нагревател | бр. | 2
26 | Лампа Q | бр. | 2
27 | Комплект четки | бр. | 2
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 70
Позиция 70 - Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор UNICEL DXC 660i / DxC700 AU
№ | Вид консуматив | Опаковка | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | ALP | 4х820 | 6
2 | ALT | 4х980 | 25
3 | Alpha Amylase | 4х400 | 9
4 | AST | 4х980 | 24
5 | Cholinesterase | 4х180 | 2
6 | CK (NAC) | 4х230 | 21
7 | GGT | 4х650 | 10
8 | LDH | 4х640 | 3
9 | Lipase, incl. cal | 4х60 | 10
10 | Albumin | 4х620 | 28
11 | Direct Bilirubin | 4х230 | 55
12 | Total-Bilirubin | 4х590 | 24
13 | Calcium Arsenazo | 4х700 | 6
14 | Cholesterol | 4х910 | 8
15 | Creatinine | 4х990 | 31
16 | Glucose | 4х1300 | 24
17 | HDL-Cholesterol | 4х185 | 20
18 | Inorganic Phosphorous | 4х590 | 2
19 | Iron | 4х500 | 3
20 | Lactate | 4х55 | 2
21 | LDL-Cholesterol | 4х185 | 1
22 | Magnesium | 4х250 | 5
23 | Total-Protein | 4х750 | 24
24 | Triglyceride | 4х750 | 7
25 | UIBC | 4х240 | 2
26 | Urea | 4х1230 | 25
27 | Uric Acid | 4х625 | 7
28 | Urinary/CSF Protein with cal | 4х125 | 3
29 | ASO | 4х330 | 2
30 | CRP | 4х300 | 40
31 | CRP LATEX | 4х230 | 10
32 | Ferritin | 4х200 | 3
33 | HbA1c AU Kit | 2х250 | 5
34 | IgA | 4х250 | 1
35 | IgG | 4х250 | 1
36 | IgM | 4х250 | 1
37 | Microalbumin | 4х125 | 2
38 | Myoglobin | 4х165 | 1
39 | Rev.Factor | 4х250 | 1
40 | Transferrin | 4х270 | 1
41 | Alcohol | 2х150 | 16
42 | Carbamazepine | 2х220 | 1
43 | Gentamycin | 2х150 | 1
44 | Paracetamol,incl. cal | 3х137 | 1
45 | Salicylate,incl. cal | 2х45 | 3
46 | Theophyllin | 2х220 | 1
47 | Amphetamines/Esctasy (semi-quantitative) | 2x225 | 1
48 | Barbiturates | 2x225 | 1
49 | Benzodiazepine (semi-quantitative) | 2x225 | 1
50 | Cocaine (semi-quantitative) | 2x225 | 1
51 | Methadone (semi-quantitative) | 2x260 | 1
52 | Opiates (semi-quantitative) | 2x225 | 1
53 | THC (semi-quantitative) | 2x260 | 1
54 | Ammonia reagent | 2x25 | 20
55 | AMM, incl. cal | 2x100 | 7
56 | CysC | 2x150 | 1
57 | Homocysteine и кал. | 2x100 | 1
58 | PCT | 1x370 | 5
59 | ISE Reference | 4 x 1000 mL | 50
60 | ISE Mid Standard | 4 x 2000 mL | 100
61 | ISE Buffer | 4 x 2000 mL | 96
62 | System Calibrator | 20 x 5 mL | 10
63 | URINE CALIBRATOR | 6 x 8 ml | 3
64 | HDL-Cholesterol Calibrator | 2 x 3 mL | 5
65 | LDL Cholesterol Calibrator | 2x1 ml | 2
66 | Serum Protein Multi Calibrator (Level 1-6) | 5x1x2 ml | 10
67 | CRP LATEX CAL | 5x2 ml | 1
68 | CRP LATEX CAL, high sens | 5x2 ml | 1
69 | Microalbumin Calibrator (Level 1-5) | 5x2 mL | 5
70 | Myoglobin Calibrator (Level 1-4) | 4x1x2 mL | 2
71 | RF Calibrator | 5x1x1ml | 2
72 | Alcohol cal | 2x1x5ml | 10
73 | TDM MULTI CAL | L1-2x7.5 mL, L2-2x5 mL | 5
74 | GEN CAL | L1-2x7.5 mL, L2-2x5 mL | 2
75 | Dau Negative Calibrator | 1 x 5 mL | 2
76 | DAU Primary Cut-off Multi-Drug Calibrator | 1 x 5 mL | 2
77 | DAU Secondary Cut-off Multi-Drug Calibrator | 1 x 5 mL | 2
78 | DAU Intermediate Multi-Drug Calibrator | 1 x 5 mL | 2
79 | DAU High Multi-Drug Calibrator | 1 x 5 mL | 2
80 | DAU Methadone Cut-off Calibrator | 1 x 5 mL | 2
81 | DAU Methadone Intermediate Calibrator | 1 x 5 mL | 2
82 | DAU Methadone High Calibrator | 1 x 5 mL | 2
83 | DAU THC 25 Calibrator | 1 x 15 mL | 2
84 | DAU THC 50 Calibrator | 1 x 15 mL | 2
85 | DAU THC 100 Calibrator | 1 x 15 mL | 2
86 | DAU THC 150 Calibrator | 1 x 15 mL | 2
87 | Cys Cal | 5x1ml | 1
88 | PCT CAL | 6 x 1 ml | 5
89 | ISE Na+/K+ Selectivity Check | 2 x 25 mL | 4
90 | ISE Internal Reference | 2 x 25 mL | 4
91 | ISE Low/High Urine Standard | 4x100 mL | 4
92 | ISE High Serum Standard | 4 x 100 mL | 5
93 | ISE Low Serum Standard | 4 x 100 mL | 5
94 | Control Serum 1 | 20 x 5 mL | 20
95 | Control Serum 2 | 20 x 5 mL | 10
96 | QC URINE | 2х1x10 mL | 4
97 | HDL/LDL Cholesterol Control Serum (Level 1-2) | 3x5 mL | 5
98 | ITA Control Serum 1 | 6 x 2 mL | 10
99 | ITA Control Serum 2 | 6 x 2 mL | 5
100 | ITA Control Serum 3 | 6 x 2 mL | 5
101 | CRP LATEX QC, high sens | 2x3 ml/2x2 ml | 1
102 | HbA1C QC | 2х2мл | 5
103 | AMM/ETOH L1 QC | 4x4ml | 10
104 | AMM/ETOH L2 QC | 4x4ml | 5
105 | AMM/ETOH L3 QC | 4x4ml | 5
106 | DAU Multi-Drug Control (Level 1-2) | 3x5 mL | 2
107 | DAU Speciality Control (Level 1-2) | 3x5 mL | 2
108 | DAU THC 25 Control (Level 1-2) | 1x15 mL | 2
109 | DAU THC 50 Control (Level 1-2) | 1x15 mL | 2
110 | Cys QC | 3x1ml | 1
111 | HOMOCYS QC | 3x1.5 ml | 1
112 | PCT QC | 2 x 3 ml | 4
113 | QC CSF | 2х1x3 mL | 4
114 | Hemolyzing Reagent | 1 x 1L | 1
115 | Wash Solution | 6 x 2 L | 15
116 | Cleaning Solution | 6 x 450 mL | 8
117 | Wash Solution | 4 x 5 L | 48
118 | Cleaning Solution (For Contamination Avoidance) | 4x54 mL | 5
119 | DxC 700 AU Maint. kit | 1 kit | 2
120 | Tръбички ISE | 1 set | 2
121 | Reagent syringe | 1 pcs | 1
122 | Pinch Valve Tubing (pkg of 2) | pkg of 2 | 1
123 | K eлектрод | 1 pcs | 4
124 | CL електрод | 1 pcs | 4
125 | NA електрод | 1 pcs | 4
126 | Reference Electrode | 1 pcs | 2
127 | Photometer Lamp | 1 pcs | 16
128 | ISE Mixing motor | 2 pcs | 1
129 | Folate /RBC Folate реактив | 2x50 tests | 6
130 | Folate /RBC Folate калибратор |  | 2
131 | Folate Lysing Agent | 2x100 mL | 2
132 | IFAB реактив | 2x50 tests | 3
133 | IFAB калибратор |  | 2
134 | IFAB контрол |  | 1
135 | Vit B12 реактив | 2x50 tests | 25
136 | Vit B12 калибратор |  | 5
137 | HAV реактив | 2x50 tests | 4
138 | HAV калибратор |  | 2
139 | HAV контрол |  | 2
140 | HAV IgM реактив | 2x50 tests | 2
141 | HAV IgM калибратор |  | 1
142 | HAV IgM контрол |  | 1
143 | HBc IgM реактив | 2x50 tests | 2
144 | HBc IgM калибратор |  | 1
145 | HBc IgM контрол |  | 1
146 | HBsAg реактив | 2x50 tests | 4
147 | HBsAg калибратор |  | 2
148 | HBsAg контрол |  | 2
149 | HCV реактив | 2x50 tests | 4
150 | HCV калибратор |  | 2
151 | HCV контрол |  | 2
152 | HIV реактив | 2x50 tests | 4
153 | HIV калибратор |  | 2
154 | HIV контрол |  | 2
155 | Ostase реактив | 2x50 tests | 3
156 | Ostase калибратор |  | 2
157 | CK-MB реактив | 2 x 50 tests | 250
158 | CK-MB калибратор |  | 10
159 | Ultrasensitive Insulin реактив | 2x50 tests | 7
160 | Ultrasensitive Insulin калибратор |  | 3
161 | hs Estradiol реактив | 2x50 tests | 3
162 | hs Estradiol калибратор |  | 1
163 | hFSH реактив | 2x50 tests | 3
164 | hFSH калибратор |  | 1
165 | hLH реактив | 2x50 tests | 3
166 | hLH калибратор |  | 1
167 | Progesterone реактив | 2x50 tests | 3
168 | Progesterone калибратор |  | 1
169 | Testosterone реактив | 2x50 tests | 3
170 | Testosterone калибратор |  | 1
171 | Prolactin реактив | 2x50 tests | 3
172 | Prolactin калибратор |  | 1
173 | Total βhCG реактив | 2x50 tests | 3
174 | Total βhCG калибратор |  | 1
175 | AFP реактив | 2x50 tests | 3
176 | AFP калибратор |  | 1
177 | DHEA-S реактив | 2x50 tests | 3
178 | DHEA-S калибратор |  | 1
179 | Free T3 реактив | 2x50 tests | 10
180 | Free T3 калибратор |  | 3
181 | Free T4 реактив | 2 x 50 tests | 25
182 | Free T4 калибратор |  | 5
183 | TSH 3rd IS реактив | 2 x 100 tests | 30
184 | TSH 3rd IS калибратор |  | 5
185 | Thyroglobulin реактив | 2x50 tests | 3
186 | Thyroglobulin калибратор |  | 1
187 | Thyroglobulin Antibody II реактив | 2x50 tests | 10
188 | Thyroglobulin Antibody II калибратор |  | 3
189 | TPO Antibody реактив | 2x50 tests | 11
190 | TPO Antibody калибратор |  | 3
191 | BR Monitor реактив | 2x50 tests | 3
192 | BR Monitor калибратор |  | 1
193 | OV Monitor реактив | 2x50 tests | 3
194 | OVMonitor калибратор |  | 1
195 | GI Monitor реактив | 2x50 tests | 3
196 | GI Monitor калибратор |  | 1
197 | СЕА реактив | 2x50 tests | 3
198 | СЕА калибратор |  | 1
199 | SUBSTRATE | 4 x 130 ml | 97
200 | hsTnI реактив | 2х50т | 290
201 | hsTnI калибратор |  | 10
202 | System Check Solution | 6 x 4 ml | 2
203 | CONTRAD 70 | 1 x 1L | 5
204 | Citranox | 1 x 2.5L | 1
205 | Brush, Disp.Aspirate | 10/pkg | 4
206 | Sample Diluent A | 1 x 4 ml | 2
207 | Имунологичен контрол L1 | 12 x 3 ml | 2
208 | Имунологичен контрол L2 | 12 x 3 ml | 2
209 | Имунологичен контрол L3 | 12 x 3 ml | 2
210 | Мембрана Осмозер | 1 бр/оп | 24
211 | Рестриктор Осмозер | 1 бр/оп | 24
212 | Деминерализираща смола | 1 бр/оп | 4
213 | Разтвор Гимза | 1 бр/оп | 8
214 | RO MEMBRANE 300GPD | 1 бр/оп | 24
215 | FLOW RESTRICTIVE 300 GPD | 1 бр/оп | 24
216 | Kit of 4 cartridges | 4 бр/оп | 8
217 | BOOSTER PUMP 300GPD | 1 бр/оп | 1
218 | RELAY PUMP | 1 бр/оп | 1
219 | POWER SUPPLY 24V 0.84A | 1 бр/оп | 1
220 | CARTRIDGE HOUSING 20" blue | 1 бр/оп | 1
221 | CARTRIDGE HOUSING 20" clear | 1 бр/оп | 1
222 | LOW PRESSURE SWITCH | 1 бр/оп | 1
223 | HIGHT PRESSURE SWITCH | 1 бр/оп | 1
224 | Vancomocin Emit 2000 | 200 tests | 4
225 | Vancomocin Calibrator | 6х2 ml | 2
226 | Amikacin UDR Reagent Assay | 2х110 tests | 4
227 | Amikacin UDR Calibrator | 6x1ml | 2
228 | Gentamicin, Amikacin, Vancomocin Controls | 3х5 ml | 2
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 71
Позиция 71 - Тест ленти за урини за апарат CYBOW 300
# | Вид консуматив | Опаковка | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Cybow – 10M | 100 ленти | 900
2 | Cybow – захар и ацетон | 100 ленти | 100
3 | Cybow - лампа | брой | 1
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 72
Позиция 72 - Реактиви и консумативи за два броя хематологични броячи „MEDONIC M”
# | Вид консуматив | Опаковка | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Дилуент | 20 л | 120
2 | Лизиращ разтвор | 5 л | 120
3 | Контролна кръв /три нива/ | 3х4,5 мл | 20
4 | Почистващ пакет | 3х450 мл | 6
5 | Хепаринизирани капилярки | 10 х 100 | 2
6 | Калибратор | 1 х 3 мл | 4
7 | Комплект шлаухи | к-т | 4
8 | Fluid filter | брой | 2
9 | Помпа изхвърляща М | брой | 2
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 73
Позиция 73 - Затворени системи за вземане на кръв
# | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозно количество за две календарни години /бр. опаковки/ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Епруветки с К2-ЕДТА за венозна кръв /х 100/, обем 3 мл, размери 13/75 | опaковка | 3000
2 | Микроконтейнер за капилярна кръв с К2-ЕДТА /х 50/, обем 250-500 мкл | опaковка | 600
3 | Епруветки за серумен анализ-пластмасови, със сепарационен гел и активатор на съсирването/х 100/, обем 5 мл, размери 13/100 | опaковка | 2000
4 | Епруветки за серумен анализ с гел и тромбин /х 100/, обем 5 мл, размери 13/100 | опaковка | 20
5 | Микроконтейнер за капилярна кръв с гел и активатор на кръвосъсирването/х 50/, обем 400- 600 мкл | опaковка | 100
6 | Епруветки за коагулация с натриев цитрат-двустенни /х100/, обем 1.8 мл, размери 13/75 | опaковка | 1500
7 | Епруветки с Na-EDTA и Na Fluoride /х 100/, обем 4 мл, размери 13/75 | опaковка | 40
8 | Епруветки за автоматично отчитане на СУЕ,съвместими с апарат Sedi-15 /х 100/, обем 1,8 мл | опaковка | 1000
9 | Епруветки за плазма с литиев хепаин и гел /х 100/, обем 4.5 мл, размери 13/100 | опaковка | 30
10 | Автоматични ланцети със стандартизирана дълбочина на убождане /х 200/, 2 мм | опaковка | 150
11 | Автоматични ланцети със стандартизирана дълбочина на убождане /х 200/, 1.8 мм | опaковка | 150
12 | Игли двустранни зелени /х 100/, 21G х 1.5" | опaковка | 2000
13 | Игли за вземане на кръв с интегриран към иглата механизън за заключване след манипулация, без предварително интегриран холдер, двустранни /х 48/, 21G x 1.25” | опaковка | 400
14 | Игли за вземане на кръв с камера за визуализиране на попадането на иглата във вена, двустранни /х50/, 21G x1” | опaковка | 400
15 | Сетове за взимане на кръв, тип бътерфлай /x50/, 21G, с адаптер за взимане на кръв и механизъм за заключване на иглата след манипулация | опaковка | 80
16 | Сетове за взимане на кръв, тип бътерфлай /x50/, 23G, с адаптер за взимане на кръв и механизъм за заключване на иглата след манипулация | опaковка | 100
17 | Адаптер за взимане на кръв от включен венозен източник, /х 100/ | опaковка | 500
18 | Държател за еднократна употреба, на винт | брой | 10000
19 | Острие за накапване на кръвни натривки /х100/ | опaковка | 200
20 | Автоматичен есмарх за взимане на кръв /х1/ | брой | 50
21 | Гумен есмарх, не съсдържащ латекс, за еднократна употреба /х25/ | опaковка | 20
22 | Табла за вземане на кръв тип поднос с гнезда за епруветки с различна големина и отвор за контейнер за използвани игли | брой | 42
23 | Комплект за кръвно-газов анализ: хепаринизирана спринцовка (Ca-балансиран литиев хепарин) със самовентилираща се мембрана, 1 мл, без игла, тапа, за мануална аспирация, /х100/. | опaковка | 10
24 | Комплект за кръвно-газов анализ: хепаринизирана спринцовка (Ca-балансиран литиев хепарин) със самовентилираща се мембрана, 1 мл, с игла 23G x 25mm, тапа, /х100/. | опaковка | 5
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 74
Позиция 74 - Реактиви и консумативи за хематологични броячи „Mindray
# | Вид консуматив | Капацитет | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Дилуент | 20 л | 304
2 | Детергент | 20 л | 102
3 | Лизиращ р-р | 0.5 л | 154
4 | Контролна кръв /три нива/ | 3х2,5 мл | 24
5 | Ензимен почистващ р-р | 0.3л | 50
6 | белина за хем. брояч | 0.3л | 100
7 | хартия | 1бр | 240
8 | Филтър под ваничка за BC-3600 | 1х2 бр. | 1
9 | Игла за BC-3600 | 1бр | 1
10 | Wipe block за BC-3600 | 1бр | 1
11 | Ваничка с рубин за измерване на WBC | 1бр | 1
12 | Ваничка с рубин за измерване на RBC/PLT | 1бр | 1
13 | Модул за загряване на Дилуент за BC-3600 | 1бр | 1
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 75
Позиция 75 - Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор ABL 800
# | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Хартия за принтера 111 mm Еxpress/ABL-800 | брой | 5
2 | ABL-800 D513 Отпаден контейнер, еднократен (600 ml) | брой | 2
3 | ABL-8XX D711 Референтни мембрани (4 бр. в к-т) | брой | 2
4 | ABL-8XX D722 K мембрани (4 бр. в к-т) | брой | 2
5 | ABL-8XX D733 Ca мембрани (4 бр. в к-т) | брой | 2
6 | ABL-8XX D744 Cl мембрани (4 бр. в к-т) | брой | 2
7 | ABL-8XX D755 Na мембрани (4 бр. в к-т) | брой | 2
8 | ABL-8XX D788 PCO2 мембрани (4 бр. в к-т) | брой | 2
9 | ABL-8XX D799 PO2 мембрани (4 бр. в к-т) | комплектт | 2
10 | ABL-8XX D7066 Glu мембрани (4 бр. в к-т) | брой | 4
11 | ABL-8XX D7077 Lac мембрани (4 бр. в к-т) | брой | 4
12 | ABL-5/50/5XX Депротеинизиращ разтвор за (100 ml) | брой | 2
13 | ABL-7XX/8XX S7770 tHb калибриращ разтвор (4 бр. в к-т) | брой | 2
14 | ABL-800 Почистващ разтвор (175 ml) с ензимна добавка, | брой | 20
15 | ABL-800 Калибриращ разтвор 1 (200 ml), | брой | 30
16 | ABL-800 Калибриращ разтвор 2 (200 ml), | брой | 18
17 | ABL-800 Промиващ разтвор (600 ml), | брой | 140
18 | ABL-7XX/8XX Калибриращ газ 1, | брой | 20
19 | ABL-7XX/8XX Калибриращ газ 2 , | брой | 12
20 | ABL-7XX/8XX Контрола ниво 1 "AutoCheck" (30 бр. в к-т) | брой | 1
21 | ABL-7XX/8XX Контрола ниво 2 "AutoCheck" (30 бр. в к-т) | брой | 1
22 | ABL-7XX/8XX Контрола ниво 3 "AutoCheck" (30 бр. в к-т) | брой | 1
23 | ABL-7XX/8XX Контрола ниво 4 "AutoCheck" (30 бр. в к-т) | брой | 1
24 | Спринцовка за артериална кръв, стерилна, 1 ml, (50 бр. в к-т) | брой | 40
25 | ABL-7XX Адаптор за съсиреци (250 бр. в к-т) | брой | 2
26 | ABL Горен О-пръстен за pCO2/pO2 електроди | брой | 6
27 | ABL Долен О-пръстен за pCO2/pO2 електроди | брой | 6
28 | ABL/OSM Гумена мембрана за клапаните | брой | 4
29 | ABL-8XX Мембрана за мембранен клапан | брой | 4
30 | ABL-8XX Помпен шлаух за отпадъци | брой | 4
31 | ABL-8XX Помпен шлаух за помпата за разтвор | брой | 2
32 | ABL-8XX Помпен шлаух за електродния модул | брой | 6
33 | ABL-8XX Уплътнение за вход | брой | 4
34 | ABL-8XX E1001 Референтен електрод | брой | 1
35 | ABL-8XX E788 pCO2 електрод | брой | 1
36 | ABL-8XX E799 pO2 електрод | брой | 1
37 | ABL-8XX E777 pH електрод | брой | 1
38 | ABL-8XX E722 K електрод | брой | 1
39 | ABL-8XX E733 Ca електрод | брой | 1
40 | ABL-8XX E744 Cl електрод | брой | 1
41 | ABL-8XX E755 Na електрод | брой | 1
42 | ABL-8XX E7077 Lactate електрод | брой | 1
43 | ABL-8XX E7066 Glucose електрод | брой | 1
44 | ABL-800 Годишен комплект за профилактика и поддръжка | брой | 2
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 76
Позиция 76 - Реактиви и консумативи за 2 броя глюкоанализтори Biosen
# | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Чипсенсор за измерване на глюкоза на Biosen C/S | бр. | 10
2 | Капилярки 20 ul, Na хепарин (1000 бр. в к-т) | бр. | 5
3 | Мулти стандарт 12mmol/L, за Biosen C/S, | бр. | 60
4 | Работен разтвор за "Biosen C/S"(2,5L) | бр. | 60
5 | Хемолизиращи епруветки.1000x1ml 1000 бр.капилярки 20µl"Biosen" | бр. | 150
6 | Контрола нормална"EazyCon"за BiosenC/S | бр. | 6
7 | Контрола патологична"EazyCon"за BiosenC/S | бр. | 6
8 | Депротеинизиращ разтвор за "Biosen C/S" | бр. | 4
9 | Дезинфекциращ разтовр за Biosen | бр. | 4
10 | Biosen C/S Помпен шлаух | бр. | 4
11 | Biosen C/S Клапан | бр. | 4
12 | Biosen C Годишен комплект за профилактика и поддръжка | бр. | 4
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 77
Позиция 77 - Експресни имуноензимни тестове
# | Вид консуматив | Вид на теста | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | бензодиазепини | КАСЕТА | 400
2 | морфин | КАСЕТА | 400
3 | барбитурати | КАСЕТА | 240
4 | екстази | КАСЕТА | 160
5 | трициклични антидепресанти | КАСЕТА | 160
6 | канабиноиди | КАСЕТА | 160
7 | амфетамини | КАСЕТА | 160
8 | метамфетамини | КАСЕТА | 160
9 | метадон | КАСЕТА | 160
10 | кокаин | КАСЕТА | 160
11 | Тест за наркотици комбиниран за 12показателя/AMP,COC,THC,MET,OPI,PCP,BZO,TCA,BAR,MDMA,MTD,MOR/ х 25бр. | КАСЕТА | 160
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 78
Позиция 78 - Прик-тест /"сталер пойнт"/
# | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | ПРИК-ТЕСТ /"сталер пойнт"/ | бр. | 120000
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 79
Позиция 79 - Тест ленти за измерване на кръвна захар за грюкомер OPTIUM XCEED, ABBOTT
# | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Тест ленти за измерване на кръвна захар х 50 бр./опаковка | опаковка | 1000
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 80
Позиция 80 - Реактиви и консумативи за хематологичен брояч „Mindray" ВС-6000
# | Вид консуматив | Капацитет | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | DS Diluent | 20 л | 100
2 | M-6 LD Lyse | 1 л | 70
3 | M-6 LN Lyse | 1 л | 70
4 | M-6 LH Lyse | 1 л | 30
5 | M-6 FN Dye | 12мл | 92
6 | M-6 FD Dye | 12мл | 92
7 | Probe Cleanser | 50мл | 80
8 | Контролна кръв /три нива/ | 3х4,5 мл | 16
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП 81
Позиция 81 - консумативи за апарати ACCESS и DxC 700
# | Вид консуматив | Капацитет | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Чашки тип Hitachi 3 ml, | бр. | 70000
2 | Чашки тип Hitachi педиатрични | бр. | 10000
ОБЩА СТОЙНОСТ

## ОП82
Позиция 82 Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Combiline
# | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Мембрана за PO2 електрод | бр. | 2
2 | Пълнещ разтвор за PO2 електрод | бр. | 1
3 | Мембрана за PСO2 електрод | бр. | 2
4 | Пълнещ разтвор за PСO2 електрод | бр. | 1
5 | Пълнещ разтвор за pH- електрод | бр. | 1
6 | Мембранa за референтен електрод | бр. | 2
7 | Пълнещ разтвор за референтен електрод | бр. | 1
8 | Депротеинизиращ разтвор | бр. | 1
9 | Контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 (30x2 ml) | бр. | 5
12 | Промиващ разтвор | бр. | 90
13 | Калибриращ разтвор BGA 1, нисък | бр. | 73
14 | Калибриращ разтвор BGA 2 | бр. | 73
15 | Капилярки с литиев хепарин 130мкл | 4х250 бр | 10
16 | Капачки за капилярки | 500 бр. | 20
17 | Хартия за принтера | бр. | 20
18* | Уплътнение за PO2/PCO2 електрод (8,0 x 1,0) | к-т | 2
19* | О-пръстен на всички електроди (1,8 x 1,0) | к-т | 2
20* | Комплект шлаухи за реагентна помпа | к-т | 2
21* | Вход за капилярки и спринцовки | бр. | 2
22* | Годишен комплект за профилактика и поддръжка | бр. | 2
ОБЩА СТОЙНОСТ
Забележка: Позициите със / */ ще бъдат заявени при необходимост, придружени с протокол от сервизния инженер

## ОП83
Позиция 83 Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор MODULAR PRO
# | Вид консуматив | Мерна единица | Прогнозно количество за две календарни години /бр./ | Каталожен номер | Производител | Ед. Цена без ДДС | Обща Стойност без ДДС
1 | Мембрана за PO2 електрод | брой | 4
2 | Пълнещ разтвор за PO2 електрод | брой | 1
3 | Мембрана за PСO2 електрод | брой | 4
4 | Пълнещ разтвор за PСO2 електрод | брой | 1
5 | Пълнещ разтвор за pH- електрод | брой | 1
6 | Мембранa за референтен електрод | брой | 4
7 | Пълнещ разтвор за референтен електрод | брой | 1
8 | Мембрана за K+ електрод | брой | 4
9 | Пълнещ разтвор за K+ електрод | брой | 1
10 | Пълнещ разтвор за Na+ електрод | брой | 1
11 | Мембрана за Ca++ електрод | брой | 4
12 | Пълнещ разтвор за Ca++ електрод | брой | 1
13 | Мембрана за Cl- електрод | брой | 4
14 | Пълнещ разтвор за Ca- електрод | брой | 1
15 | Мембрана за Li+ електрод | брой | 4
16 | Пълнещ разтвор за Li+ електрод | брой | 1
17 | Лактатен електрод, комплект с био-мембрана | брой | 24
18 | Глюкозен електрод, комплект с био-мембрана | брой | 24
19 | Депротеинизиращ разтвор | брой | 2
20 | Почистващ разтвор за електроди | брой | 2
21 | Калибриращ пакет BGA+ISE+META | брой | 148
22 | Промиващ разтвор META | брой | 80
23 | Промиващ разтвор BGA - ISE | брой | 104
24 | Контрола ниво 1 BGA+ISE+META (30 бр. в к-т) | комплект | 2
25 | Контрола ниво 2 BGA+ISE+META (30 бр. в к-т) | комплект | 2
26 | Контрола ниво 3 BGA+ISE+META (30 бр. в к-т) | комплект | 2
27 | Хартия за принтера | брой | 20
28* | Уплътнение за PO2/PCO2 електрод (8,0 x 1,0) | комплект | 2
29* | О-пръстен на всички електроди (1,8 x 1,0) | комплект | 2
30* | Комплект шлаухи за периодична поддръжка | комплект | 2
31* | Вход за капилярки и спринцовки | брой | 2
32* | Годишен комплект за профилактика и поддръжка | брой | 2
ОБЩА СТОЙНОСТ