## Sheet1
Приложение към ценово предложение
Вид резервна част |  | Единична цена без ДДС
части за апарат SOMATOM Definition AS
STRATON MX P | Рентгенова тръба Стратон MX P
Tube Collimator Z60 - spare part | Колиматор за рентгенова тръба
Service Part Matrix XGR-Box | XGR контролен блок
ICS Tower 9E =!= | Образен компютър ICS
FRU IRSmx2c | Образен компютър IRS
Control-Box | Контролна конзола на апарата
DMS Signal Backplane right | Сигнална платка на детектор (дясна)
DMS Signal Backplane left | Сигнална платка на детектор (лява)
DASCON M2 SYSFTX | Контролер за обработка на сигнала от детектора
Spare part module bridge M4 ext | Модулна платка за рентгенови лъчи на детектор
Spare part module bridge M4 | Модулна платка за рентгенови лъчи на детектор
AC-DC IN230V NV350 350W | Захранване на контролерна платна на PDC
UPS 3kVA -GXT4 | Непрекъсвяемо авариино захранване 3kVA -GXT4
battery pack for UPS 3kVA for GXT4 | Батерии за непрекъсвяемо авариино захранване UPS 3kVA -GXT4
CURR MONIT: REL. RCMA474 | Модул за мониторинг на тока
LMAS 3 assembly | LMAS контролер за движение на пациентаната маса
Motor controller horizontal Mx | Контролер за хоризонтално движение на пациентната маса
UMAR P46 | UMAR контролер за ротационна част на гентри
PDR P46 | Захранващ модул на компонентите на ротационна част на гентри
battery pack for GXT2 | Батерии за непрекъсвяемо авариино захранване UPS GXT2
Signal Brush Tip Unit/signal | Слипринг четки /сигнални/
Signal Brush Tip Assy/power | Слипринг четки /захранващи/
Timing Relay 24V 1C/O 3A =D= | Реле за време в захранващта верига на апарата
COUPLER 24V/240V AC/DC 2C/O =D= | Контактор 24V
CURR MONIT: REL. RCMA474 | Модул -дефектнотокова защита
DVD-Rec. DV-W5600S (CT-replacem.) | Записващо у-во към образната система на апарата
filter-mat | Филтър на PDC шкаф
IRSmx2 Tower Air Filter | Филтър на IRS компютър
Запечатващ пръстен на гентри
части за апарат Axion Luminos dRF
OPTITOP 150/40/80HC-100 | Рентгенова тръба
Console Luminos dRF w/o DSA (DMG) S | Конзола за управление на апарата
POTENTIOMETER 1K 1.5W 10% L.25%10G | Потенциометър 1К 1.5W 10%
FAN 24V- 2.8W 140CBM/H Q120/32 | Вентилатор на рентг.тръба
5-field HL chamber | Йонизационна камера -5 полета
RAD Controller - high performance | Контролер за движенията на статива
Collimator AFL01 II | Колиматор на рентгеновата тръба
System power D612 | Главна системна захранваща платка
PCB D600 for A100 | Главна контролерна платка на апарата
Spare part D611 FIL/RAC | Платка управляваща FIL и RAC модули
Service Part HE F80-1 / R80 | Високоволтов трансформатор
Cable HV 3polig, 20m | Висковолтов кабел 3 полюсен
Pix Box | Модул за обработка на сигнала от детектора на апарата
FL-C PC M460 V6 FluoroFD | Образен компютър FL-C
Detector Pixium 4343F-4 | Детектор на апарата
Grid 15/80 F125 | Растер за разпръснатото лъчение
ETHERNET SWITCH 8p 100M AT-FS708=D= | Етернет комутатор -8 портов 100М
KermaX-plus HS integrated | DAP камера за измерване на изходящо рентг. лъчение
Micro XCU | Главен контролер за комуникация на апарата
Footswitch / fluoro and exposure | Крачен бутон за експонация
FL-C DVD-Recorder V6.1 | Записващо у-во на образната система FL-C
POTENTIOMETER 10K 2W 10% L.1% 10G | Потенциометър 10К 2W 10%
части за апарат Axiom Multix MT
INVERTER IT, SPARE PART KIT | Главен инвертор в генератор
Service Part HVT_IT | Високоволтов трансформатор
OPTITOP 150/40/80HC-100 | Рентгенова тръба
Touch display VT1503 - TFT15 | Сензорен тъч дисплей за управление на апарата
Multix-M PC Celsius M460 (spare pt) | Образен компютър M460
Detector side covers, set | Странични държачи на детектор
Detect. CXDI-50G sens. (incl. cab.) | Детектор CXDI-50G
Collimator AL02 II | Колиматор за рентгенови лъчи
REMOTE CONTROL DESK | Конзола за дистанционен контрол
Organ program extension | Конзола с органни програми
POTENTIOMETER, CPL | Потенциометър
TABLETOP,CPL. | Плот на пациентна маса
Cable HV 3polig 24m | Високоволтов кабел
Main Control D500 Spare Part | Главна контролерна платка в генератор
Grid 15/80, F115cm, compl. | Растер за разсеяно лъчение
Three-field chamber KRL | Йонизационна камера - 3 полета
Dose recording device (KermaX) | DAP камера за измерване на изходяща доза
POTENTIOMETER R1 10kOhm 2W | Потенциометър 10k 2W
части за апарат Axiom Iconos R200
Three-field chamber KRL | Йонизационна камера -3 полета
Dose recording device (KermaX) | DAP камера за измерване на изходяща доза
Collimator AFL01 II | Колиматор на рентгенова тръба
Remote control desk | Дистационна конзола за управеление на апарата
Footswitch / fluoro and exposure | Крачен бутон за флуроскопия и експонация
OPTITOP 150/40/80HC-100 | Рентгенова тръба
HIGH TENSION CABLE 3-CORE, 16 M | Високоволтов кабел, 3 полюсен
HIGH-VOLT.TRANSFORMER | Високоволтов трансформатор
D100 Master | Главен контролер на генератора на апарата
XCS Control Unit | Главен контролер на апарата
Control console SX w. Sireskop SD | Контролна конзола на апарата ON/OFF
SIRECON 40-4 HDR | Електрoнно-оптичен преобразувател (ЕОП)
HV-40 Package | Захранващ модул на ЕОП
Camera attachment (Videomed DHC 2) | Видеокамера с прилежащи части
CAMERA TH 8740 | Видеокамера на апарата
FL-C PC Celsius M450 V5.5 | Образен компютър M450
DVD writer M450 | DVD записващо у-во на образен компютър
KRL-grid PB 8/40, F115cm | Растер за разсеяно лъчение
AC-DC 230/5/2*15/24V 12/2X3.5/7A | Захранващ модул в генератор
части за апарат Multix Select DR
Collimator ML03 | Колиматор на рентгенова тръба
ServicePart OPTIPHOS 135/30/55R | Рентгенова тръба
Inverter Board D810 | Инверторна платка на генератор
D800 Control Spare Part RF Swing | Главна контролна платка на генератор
CRM in Classic DR | Конзола за управление
Portable detector 4336R | Преносим детектор 4336R
Portable detector 4336R (I/O box) | Контролен модул на преносим детектор
Varian hybrid cable 1m | Хибриден кабел на детектор
Varian Primary cable 7m | Главен кабел на дететктор
FL-C PC Celsius W380 V6.2 | Образен компютър FL-C W380
FL-C DVD Recorder V6.2 | FL-C DVD записващо устройство
FL-C hard disk V6.2 | FL-C харддиск V6.2
Three-field chamber KRL | Йонизационн камера - 3 полета
Fans assembly | Вентилатори на пациентна маса
BALL BEAR DIN 625-6301-2Z | Лагери на колона на рентг.тръба
Dongle-SCR D803 | Донгъл платка D803
MONITOR BW 19" DSB1908-DC =!D= | Монитор на образната система
части за апарат Modularis Variostar
Monitor M-Flat 15/26076 | Монитор 15" за С-рамо
Sony Printer UP 970 | Медицински принтер за С-рамо
Sirecon 23-2 int.1K | ЕОП Sirecon 23-2 за С-рамо
SIREPHOS 2000-1.3 | Рентгенова тръба за С-рамо
Diaphragm SM Compact L | Колиматор SM за С-рамо
MEMOSKOP C-E 100 | Образен компютър за С-рамо
Cooler 2NK6 713 | Охлаждащ модул 2NK6 713
Shockwave head Cplus 140 | Ударна глава
Cooling circuit pump | Циркулационна охладителна помпа за ударната глава
D3 Litho module (SiLiCon) | Процесорна платка D3
Raycam SP cpl. | Видеокамера на образната система
Power Supply HV-U | Захранване на ЕОП
DAP meter | DAP камера за измерване на дозата от рентгеновото лъчение
Foot switch | Крачно устройство за управление на рентгенови лъчи
Power up unit | Захранване на мониторната количка
User Interface Variostar QNX | Дистанционно за управление на апарата
К-кт за настройка - центраж на ударна глава на литотриптер спрямо рентгенов апарат
Обща стойност без вкл. ДДС
20% ДДС
Обща стойност с вкл. ДДС